## Slide 1: TARIMSAL İNŞAAT
Prof. Dr. Metin OLGUN
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

## Slide 2
HAFTA | KONU
1 | Giriş, Yapı kavramı, yapıların sınıflandırılması, yapı elemanları, tarımsal yapılarda kullanılan konstrüksiyon tipleri
2 | Zeminler ve temeller
3 | Duvarlar, istinat duvarları
4 | Kolon ve kirişler, döşemeler
5 | Çatılar
6 | Ahşap yapı elemanlarının projelenmesi
7 | Çelik yapı elemanlarının projelenmesi
8 | Çelik yapı elemanlarının projelenmesi (Devam)
9 | Hiperstatik yapı sistemleri
10 | Hiperstatik yapı sistemleri (Devam)
11 | Çatı sistemlerinin projelenmesi
12 | Yapı projeleri, yapıya hazırlık, yapı projelerinin hazırlanması, ihale işleri, kontrollük hizmetleri, şantiye tekniği
13 | Metraj ve keşif, örnek çözümleme
14 | Metraj ve keşif, örnek çözümleme, öğretim programının değerlendirilmesi

## Slide 3
Kaynak
Olgun, M. 2013. Tarımsal İnşaat. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1612, Ders Kitabı: 564, 483 s., Ankara.

## Slide 4: 1. GİRİŞ, YAPI KAVRAMI ve YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI
Kırsal alanda tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü birimlere tarım işletmeleri adı verilir. Tarım işletmelerinin temel hedefi üretimin miktar ve kalitesini artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve böylece işletmenin kârını en üst düzeye çıkarmaktır. Tarımsal faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması, işletmelerde yeterli altyapının tesis edilmesi ile gerçekleşebilir. Buna genel anlamda kırsal altyapı hizmetleri adı verilir. Tarım alanlarında kırsal altyapı hizmetlerinin oluşturulması, tarımsal üretimin en önemli temel taşıdır ve mühendislik tabanına dayanan özel bir uzmanlık alanıdır.

## Slide 5
Tarımsal faaliyetler için gerekli altyapı hizmetleri arasında; işletme yapı ve tesisleri, içme, kullanma ve sulama suyu temini, suyun depolanması, iletimi ve dağıtımı, bunlarla ilgili her türlü sanat yapıları, drenaj ve arazi ıslahı, atık yönetimi, arazi toplulaştırması, kırsal yollar, yeni yerleşim alanlarının oluşturulması ve elektrik temini sayılabilir. Belirtilen hizmetlerle ilgili her türlü planlama, projeleme ve inşaat aşamaları kırsal altyapının mühendislik çalışmalarını oluşturur.
Bu hizmetlerin yerine getirilmesi, tarımsal üretimin ve üretimle ilgili faaliyetlerin bilinmesi yanında çok iyi bir mühendislik bilgisi ile gerçekleştirilebilir. Ülkemizde Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümleri ile Biyosistem Mühendisliği Bölümlerinde bu donanıma yönelik eğitim verilmekte ve mezunlar bu konularda uzmanlık kazanmaktadırlar.

## Slide 6
Genel olarak yapılar; belirli bir gereksinimi karşılamak amacıyla, çeşitli malzeme ve yapım yöntemlerine uygun olarak inşa edilen bina ve tesislerdir.
Yapıların belirli gereksinimleri karşılayabilmeleri için şekil, malzeme ve inşa teknikleri yönünden standartlar geliştirilmiş, genel ve özel şartnameler hazırlanmıştır. Herhangi bir yapıdan beklenilen fonksiyonlar şöyle sıralanabilir;
•Dengede olmalı,
•Yeter derecede sağlam ve dayanıklı olmalı,
•Ekonomik olmalı,
•Estetik olmalı,
•Amacı doğrultusunda kendisinden beklenilen fonksiyonları sağlamalıdır.

## Slide 7
Bina yapıları; kullanılış amaçları, özellikleri, yapılış sistemleri ve kullanılan malzemeler dikkate alınarak farklı şekillerde sınıflandırılabilirler.
Yapılış Amaçlarına Göre Sınıflandırma
Meskenler, konutlar
Kültür binaları
Sağlık binaları
Sosyal yapılar
Ticari yapılar
Dini yapılar
Konaklama yapıları
Tarımsal yapılar

## Slide 8
Binayı Oluşturan Sistemlere Göre Sınıflandırma
Taşıyıcı sistemler
Tamamlayıcı sistemler
Tesisatlar
Taşıyıcı Elemanların Statik Durumlarına Göre Sınıflandırma
Yığma yapılar
Karkas (iskelet) yapılar
Prefabrik (takma) yapılar
Kullanılan Malzemenin Çeşidine Göre Sınıflandırma
Kâgir yapılar
Betonarme yapılar
Ahşap yapılar
Çelik yapılar

## Slide 9
TARIMSAL YAPILARDA KONSTRÜKSİYON ŞEKİLLERİ
Yapılar birbirlerine eklenmiş farklı elemanlardan oluşurlar. Yapının tamamının
dengede kalabilmesi için yapıyı oluşturan her bir elemanın kendi ağırlığı dahil
üzerine gelen yüklerin etkisi altında statik denge de kalması gerekir.
Tarımsal yapılar genel olarak tek katlı yapılar olup, yapıyı oluşturan elemanların yük
taşıma ve yükü aktarma durumlarına göre; yığma yapılar, karkas yapılar ve
çerçeveler olmak üzere üç farklı konstrüksiyonda inşa edilirler.