## Slide 1: Vijeo Citect'e Giriş, Konfigürasyon Ortamı
NET 222- SCADA SİSTEMlERİ
Öğr. Gör. Nuri Furkan koçak

## Slide 2: Giriş
GİRİŞ
1. Bölüm
Vijeo Citect’ e Giriş
Konfigürasyon Ortamı
Explorer
Include Projects
Project Editor,
Graphic Editor
Menüleri nasıl konfigüre edebiliyoruz!
2. Bölüm
Proje Yönetimi
Yeni bir proje oluşturma,
Cluster ve Server lar,
Computer Setup Wizard,
Backing up (Yedekleme) / Restoring (Yeniden Yükleme) / Proje Silme / Including Projects

## Slide 3: Giriş
3. Bölüm
Haberleşme Ayarları,
Express Communication Wizard
Haberleşme testi
Değişken tanımlama
Değişken isim yapısı
4. Bölüm
Grafikler
Yeni bir sayfa oluşturma
Temel grafik nesneler (Statik ve dinamik sembolleri kullanma)
Yeni bir grafik sayfası oluşturma
Bir şeklin düzenlenmesi ve import edilmesi

## Slide 4: Giriş
5. Bölüm
Komutlar ve kontroller
6. Bölüm
Genies (Grafik objelerinin bir arada kullanılmasını sağlarlar)
Kütüphaneden genie kopyalama
Yeni bir genie yaratma
7. Bölüm
Popup (küçük pencere) ve Super Genies
Popup sayfası oluşturma
Bir sembolden veya bir genie’den bir popup sayfası çağırma
8. Bölüm
Cihazlar
Cihaz (Device) nedir?
Cihaz ayarları

## Slide 5: Giriş
9. Bölüm
Olaylar
Olay (event) tanımlama ve aktif etme
10. Bölüm
Alarmlar
Alarmları konfigüre etme
Alarm kategorileri
Alarmları görüntüleme
Sesli alarmlar
Alarm özelliklerini değişken olarak kullanma
11. Bölüm
Trendler
Trend değişkenleri
Trendleri görüntüleme
Trend ekranının (grafik ekranının) konfigüre edilmesi

## Slide 6: Giriş
12. Bölüm
Process Analyst (Active X)
Kalem çeşitleri ve kalemleri görüntüleme
Özellikleri değiştirme
Trendleri görüntüleme
Alarmları görüntüleme
13. Bölüm
Raporlar
Rapor tanımlama
Raporları görüntüleme
14. Bölüm
Menü konfigürasyonu

## Slide 7: Giriş
12. Bölüm
Process Analyst (Active X)
Kalem çeşitleri ve kalemleri görüntüleme
Özellikleri değiştirme
Trendleri görüntüleme
Alarmları görüntüleme
13. Bölüm
Raporlar
Rapor tanımlama
Raporları görüntüleme
14. Bölüm
Menü konfigürasyonu

## Slide 8: 1. Bölüm Vijeo Citect’e Giriş
Vijeo Citect Ortamı iki bölüme ayrılmıştır.
Runtime Sistem (Prosesimizi kontrol ettiğimiz, gerçek zamanlı olarak çalıştırdığımız kısımdır.)
Konfigürasyon Ortamı (Runtime’ ı çalıştırabilmemiz için daha önce yaptığımız, alt yapımızı oluşturduğumuz bölümlerdir.)
Citect Explorer
Project Editor
Citect Graphics Builder
Cicode Editor
Include Project
Vijeo Citect Help: Projeyi oluşturmada yardımcı olacak tool/aracımızdır.

## Slide 9: 1. Bölüm Vijeo Citect’e Giriş
Programın çalıştırılması:
Schneider Electric---Vijeo Citect---Vijeo Citect 7.0---Vijeo Citect Explorer
Vijeo Citect Explorer’ a tıkladıktan sonra 3 adet pencere açılır.
Citect Explorer: Var olan projeler burada görülebilir. Yada yeni proje oluşturulabilir. Proje ile ilgili tüm ana başlıklar burada yer alır.
Editor: Haberleşme ayarları, Alarm Server’lar, Trend Server’lar gibi tüm serverların tanımlanabileceği, Clusterlerin tanımlanabileceği ve sistem ile ilgili ayarların yapılabileceği kısımdır.
Citect Graphic: Tasarlanan tüm sayfalar, grafik sayfalar bu kısımda yapılır.

## Slide 10: KAYNAKLAR
1. Vijeo Citect Configu ration Training Manual, August 2007.