## Slide 1: Menü Konfigürasyonu
NET 222- SCADA SİSTEMLERİ
Öğr. Gör. Nuri Furkan koçak

## Slide 2: 14. Menü Konfigürasyonu
Runtime’da iken Designer olarak Login olduktan sonra Tools-->Amin Tools-->Configure Menu içine girilir. Bu kısımda Pages kısmında benim oluşturduğum sayfaların dışındaki sayfalar sağ tıklanarak Delete Items ile kaldırılır.

## Slide 3: 14. Menü Konfigürasyonu
Pages sayfasındaki PA sayfasını Trends’in içine atmak için sürükleyip Trends’in içine bırakabiliriz.

## Slide 4: 14. Menü Konfigürasyonu
Update Page list butonu ile kaldırılan sayfalar tekrar geri gelir. Geri gelmesini istemiyorsak Update page list butonunu da delete items ile silebiliriz. Ve sayfayı bu şekli ile kaydediyoruz.

## Slide 5: KAYNAKLAR
1. Vijeo Citect Configu ration Training Manual, August 2007.