## Slide 1: ARIZA ANALİZİ
NET 206 ELEKTRİK TESİSATI VE SIK KARŞILAŞTIĞIMIZ ARIZALAR
Öğ. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: KUVVET TESİSATI
Elektrikli kuvvetli akım tesisleri; insanlar, diğer canlılar ve eşyalar için yaklaşma ve dokunma gibi durumlarda tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin üretilmesini, özelliğinin değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını, mekanik enerjiye, ışığa, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönüştürerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir.

## Slide 3
Kuvvet tesislerinin yapımında ekonomiklik ve kesintisiz çalışma çok önemlidir. Bu nedenle tezgâhların iletken kesitleri ve sigorta buşon akım değerlerinin uygun olarak seçilmesi, belirlenen kesite göre de gerilim düşümünün yönetmelikle belirlenen değerlerden küçük olması gerekmektedir. Kuvvet tesisatlarında iletken kesiti, makine veya tezgâhın çalışma (anma) akımına göre belirlenir. Bu akım motorların normal çalışma akımıdır.

## Slide 4
Bakır iletken
XLPE yalıtkan
Dolgu kılıf
Konsantrik iletken
Koruma bandı
XLPE dış kılıf

## Slide 5
Damar Renkleri |  |  |  |  | 
Damar Sayısı | Koruma Damarı | Diğer damarlar |  |  | 
3 | sarı-yeşil | mavi | kahve | --- | ---
4 | sarı-yeşil | --- | kahve | siyah | gri
5 | sarı-yeşil | mavi | kahve | siyah | gri
6 & yukarısı | sarı-yeşil | Öteki tüm damarlar siyah renkli, beyaz numara baskıyla |  |  | 

## Slide 7: KAYNAKLAR
MEGEP

## Slide 8: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)