## Slide 1
  GGY 428
  TESİS İŞLEMLERİ VE BAKIM
Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
  6. HAFTA
  Günlük Faaliyetler, Haftalık, Aylık, Üç Aylık ve Yıllık Yönetim ve Bakım Faaliyetleri

## Slide 3
“Canlı ya da cansız bütün varlıkların ve cisimlerin iyi durumlarının korunması ve devamının sağlanması ile ilgili tedbir ve faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirilmesi işlemidir.”
Bakım Nedir?

## Slide 4
Bir fabrikanın makina ve tesislerinin sürekli olarak çalışır durumda olmasını sağlamak amacı ile yapılacak olan faaliyetlerin planlanmasıdır.
Bütün endüstriyel işletmelerde parçaların eskimesi, makinaların bozulması veya kırılması, binaların ve tesislerin aşınması söz konusudur. Bu nedenle, bakım planlarının hazırlanması ve uygulanması kaçınılmaz bir faaliyettir
Tesis Bakım ve Onarım

## Slide 5
1.Nesil: 2. Dünya Savaşına Kadar Olan Dönem
Sanayi mekanik sistemler yönünden zayıftır
Ekipmanlardaki arızaların önceden önlenmesi yüksek öncelikli bir husus değildir.
Kullanılan ekipmanların tasarımları basit ve tamiri kolay bu nedenle önleyici faaliyetler gelişmemiştir.
Genel bir bakım yönetimi yoktur.
Temizleme, tamir ve yağlamadan oluşan bir sistem mevcuttur.
Bakım Felsefesinin Tarihsel Gelişimi

## Slide 6
2.Nesil: 2. Dünya Savaşı Sırasında
Savaş etkisi ile üretim talepleri arttı, mekanik sistemlerin kullanımı arttı. Bu durum mekanik sistemlerin düzenli çalışmasının da önemini artırdı.
Yaşanan arızalarda büyük kayıplar oluştu. Oluşan kayıpların ve bakım maliyetlerinin artması, önleyici faaliyetlerin ortaya çıkmasının önünü açmıştır.
Bakım maliyetlerinin yüksek olması bakım yönetimi ve bakım planlama ve kontrol sistemlerinin oluşmasına neden oldu.
Bakım Felsefesinin Tarihsel Gelişimi

## Slide 7
3.Nesil: 1970 li Yıllar
Sanayi sektöründe petrol krizi kaynaklı değişim büyük bir ivme kazandı. Değişimin temel odak noktası, Yeni Beklentiler, Yeni Araştırma Çalışmaları ve Yeni Yöntemler oldu.
Böylece Arızalı Duruşların;
  Üretim Kapasitesini Azalttığı
  Üretim Maliyetlerini Arttırdığı
  Müşteri Memnuniyetsizliği Arttırdığı görüldü.
Tesislerdeki varlıkların etkin bakımları hali hazırda tutulmaları çok büyük önem kazandı.
Bakım Felsefesinin Tarihsel Gelişimi

## Slide 8
Yüksek mekanizasyon ve otomasyon, kazancın bir kısmının bakım için harcanmasını gerektirmiştir.
İşçilere kesinti süreleri için de ücret ödenir. Bu nedenle, kesintilerin önlenmesi için bakım planlaması kaçınılmazdır.
İşlemlerde ortaya çıkan kesintiler ürünün zamanında teslim edilememesine neden olur.
Hatalı durumların zamanında düzeltilmesi, tamir masraflarını azalttığı gibi makinalardan miktar ve kalite bakımından aynı verimin elde edilmesi sağlanır.
Bakım Planlamasını Gerektiren Nedenler

## Slide 9
Temel Amaç:
  Makine arızalarını azaltarak üretim sürekliliğini sağlamak.
Ana amacın gerçekleştirilebilmesi için iki yol:
  *Sistemin işleyişinde bozulma ve başarısızlıkların önlenmesi.
  *Ortaya çıkan bozulma ve başarısızlıkların meydana getirdiği zararların en aza
  indirilmesi.
Bakım Faaliyetlerinin Temel Amacı

## Slide 10
Bakım Faaliyetlerinin Amacı:
Tesis içi yerleşim düzenini iyileştirmek
Bakım ve yenilenmesi kolay makine tasarımı geliştirmek
Üretim maliyetini düşürmek, verimi ve ürün kalitesini arttırmak,
Önceden hazırlanacak üretim programlarının gerçekleşmesini sağlamak,
Bakım Faaliyetlerinin Temel Amacı

## Slide 11
Bakım Faaliyetlerinin Performans Kriterleri:
Etkili bir organizasyon yapısının kurulması, Bakım onarım departmanını oluşturan ünitelerin yetki, sorumluluk ve görevlerinin tanımlanması
Bakım onarım bütçelerinin yeterli duyarlık ve esneklikle düzenlenmesi
Uzun ve kısa vadeli bakım onarım ihtiyaçlarının saptanarak programların hazırlanması, Kısa vadeli tamir programlarının esnek olmasına dikkat edilmesi.
Bakım onarım işçilik, işlem süresi ve malzeme masraflarının tahmin edilen değerleri ile fiili değerleri arasındaki sapmaların yakından izlenmesi ve tedbirlerin vakit geçirilmeden alınması.
Bakım Faaliyetlerinin Temel Amacı

## Slide 12
Bakım Faaliyetlerinin Performans Kriterleri:
Etkili bir organizasyon yapısının kurulması, Bakım onarım departmanını oluşturan ünitelerin yetki, sorumluluk ve görevlerinin tanımlanması
Bakım onarım bütçelerinin yeterli duyarlık ve esneklikle düzenlenmesi
Uzun ve kısa vadeli bakım onarım ihtiyaçlarının saptanarak programların hazırlanması, Kısa vadeli tamir programlarının esnek olmasına dikkat edilmesi.
Bakım onarım işçilik, işlem süresi ve malzeme masraflarının tahmin edilen değerleri ile fiili değerleri arasındaki sapmaların yakından izlenmesi ve tedbirlerin vakit geçirilmeden alınması.
Bakım Faaliyetlerinin Temel Amacı

## Slide 13
Kaynaklar:
http://web.bilecik.edu.tr/bulent-turan/files/2016/03/bakim_onarim.pdf
https://www.ders.es/yonetim_organizasyon.pdf
Association for Facilities Engineering, 1999. Facilities Operations & Engineering Reference: A Technical & Management Handbook for Planning & Analyzing Projects, Complying With Codes & Standards. RS Means. USA
Değerlemede Geliştirme Analizi