## Slide 1
  GGY 428
  TESİS İŞLEMLERİ VE BAKIM
Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
  8. HAFTA
  Tesislerin Kiracıları veya Kullanıcılarının Planlanan İşlemlerini Kolaylaştırmak İçin Kullanılan Teknikler ve Tesislerin Bakım İşlemleri

## Slide 3
Tesis Yönetimi konusu, önceleri, çok katlı binaların kullanılmaya başlamasından sonra profesyonel bina yönetimi konusu olarak ortaya çıkmıştır. İlk yapılan çok katlı binaların bugün yapılanlara oranla daha küçük ve basit yapıda olması nedeniyle, bina yönetimi konusunun ilk uygulamaları da kapsam olarak gayet dar ve basit hizmetlerden oluşmuştur.
Tesis Yönetiminde Kiralama Hizmetleri

## Slide 4
Yapıların giderek büyümesi sonucunda, daha donanımlı ve ileri teknoloji içeren sistemlerin kullanır hale gelmesiyle, bina yönetiminin kapsamı genişlemeye ve uygulaması yaygınlaşmaya başlamıştır. İşletme yönetimi alanındaki gelişmeler ve yeni yönetim tekniklerinin de etkileri sonucu, Bina Yönetimi işi değişim geçirerek Tesis Yönetimi haline gelmiştir.
Tesis Yönetiminde Kiralama Hizmetleri

## Slide 5
Bina Yönetimi ile Tesis Yönetimi arasında sınırlar çok kesin olmamakla birlikte kapsamlarının karşılaştırılması ile bir fikir edinmek mümkündür. Bina Yönetimi kapsamı içinde, binanın vergi ve sigorta işlemleri, katların kiraya verilmesi, kiracılarla sözleşme yapılması, kiraların tahsilatı, uyuşmazlıkların mahkemeler yoluyla çözülmesi, binaların rutin bakımları, elektrik ve mekanik sistemlerinin çalışır vaziyette tutulması, gereken onarımların yapılması ısıtma, soğutma, havalandırma, güvenlik, aydınlatma, bahçe bakımı, ortak yerlerin temizliği ve otopark hizmetleri mevcuttur. Bu sayılan işlerin tümü yönetim ekibi tarafından yapılır veya kontrollü olarak alt yüklenici (taşeron) şirketlere yaptırılır.
Tesis Yönetiminde Kiralama Hizmetleri

## Slide 6
Hizmet Yönetimi: kuruluşun temel faaliyetlerini desteklemeye yarayan, binaya bağlı olsun olmasın hizmet / yönetimi içerir. Bu “yönetim”, hizmetlerin tanımlarını ve gereksinimlerini (teknik gereklilikler), teklifler yoluyla teklif verme hizmetlerini veya seçilen diğer herhangi bir süreçleri, sözleşme müzakere ve tedarikçi onayını, tedarikçinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerine karşı uyumluluk izlemeyi vb. İçerir.
Tesis Yönetiminde Kiralama Hizmetleri

## Slide 7
Mevcut durum analizinin yapılması
Kira sözleşmesinin kriterlerinin belirlenmesi
Belirlenen kira bedeli, işletme gideri, reklam paylarının aday kiracılarla görüşülmesi ve raporlanması
Aday kiracı değerlendirmesi ve seçimi
Yer teslimlerinin takibi
Kiracı ilişkileri yönetimi
Pazarlama bütçesinin hazırlanması ve uygulanması
Tesis Yönetiminde Kiralama Hizmetleri

## Slide 8
Bakım Kavramı
  Bütün endüstriyel işletmelerde parçaların eskimesi, makinaların bozulması veya kırılması, binaların ve tesislerin aşınması söz konusudur. Bu nedenle, bakım planlarının hazırlanması ve uygulanması kaçınılmaz bir faaliyettir.
  Bakım, bir makina elemanının istenilen ömür çevrimi içerisinde gerekli fonksiyonlarını yerine getirebilecek şekilde korunması ve muhafaza edilmesi amacıyla yapılan teknik eylemlerin bir bütünü olarak tanımlanabilir.
  Bakım, tesis sistemini belirli koşular içinde tutmak ya da kabul edilebilir üretim koşullarını sağlayacak şekilde tamirini içeren koruyucu ve düzeltici faaliyetlerdir.
  Optimum bakım politikaları, sistem güvenilirliğini ve sağlamlığını mümkün olan en düşük maliyetle sürdürmeyi amaçlar.
Tesis Yönetiminde Kiralama Hizmetleri

## Slide 9
Bakım Planlamasını Gerektiren Nedenler
1) Yüksek mekanizasyon ve otomasyon, kazancın bir kısmının bakım için harcanmasını gerektirmiştir.
2) İşçilere kesinti süreleri için de ücret ödenir. Bu nedenle, kesintilerin önlenmesiiçin bakım planlaması kaçınılmazdır.
3) İşlemlerde ortaya çıkan kesintiler ürünün zamanında teslim edilememesine neden olur.
4) Hatalı durumların zamanında düzeltilmesi, tamir masraflarını azalttığı gibimakinalardan miktar ve kalite bakımından aynı verimin elde edilmesi sağlanır.
5) Sürekli yapılan bakım ile buhar, elektrik, hava, su vb. girdilerin masrafları azalır.
6) Bakım hizmetlerinin uygun sınırlar içinde uzmanlık haline getirilmesi, yapılan işin güvenilirliğini artırır, genel giderleri azaltır.
Tesis Yönetiminde Kiralama Hizmetleri

## Slide 10
Bakım Faaliyetlerinin Amaçları
Bakım faaliyetlerinin ana amacı, makinaları koruyarak üretim aksamalarını önlemektir. Bu ana amacı gerçekleştirmek iki yolla sağlanabilir:
  Sistemin işleyişinde bozulma ve başarısızlıkların önlenmesi.
  Ortaya çıkan bozulma ve başarısızlıkların meydana getirdiği zararların en aza indirilmesi.
Tesis Yönetiminde Kiralama Hizmetleri

## Slide 11
Bakım Faaliyetlerinin Amaçları
Ana amacı gerçekleştirecek yan amaçlar:
  1) Tesis içi yerleşim düzenini iyileştirmek
  2) Tesis olanaklarının faydalı ömrünü uzatmak ve kalite seviyelerini yükseltmek
  3) Bakım ve yenilenmesi kolay makine tasarımı geliştirmek
  4) Hazırda tutulan atıl kapasite ve ara stoklar yoluyla bozulmalardan ileri gelen
  zararı en alt düzeye indirmek
  5) Hızlı bakım ve yenileme yapabilmek için gerekli düzeni kurumak, uygun araç –
  gereç ve malzemeleri bulundurmak
  6) Düzenli gözlem ve kritik parçaların değerlendirilerek önemli maliyetlere yol açabilecek bozulma ve kırılmaları önlemek.
Tesis Yönetiminde Kiralama Hizmetleri

## Slide 12
Bakım Faaliyetlerinin Sınıflandırılması
  Plansız bakım
  Planlı bakım
    Koruyucu bakım
    Düzeltici bakım
Tesis Yönetiminde Kiralama Hizmetleri

## Slide 13
Plansız Bakım: Sistemde makina/tesis arıza yaptığında müdahale edilir. Bu sistemde planlama ve kırtasiye işleri az olduğundan bakım servisinin genel masrafları asgari seviyede tutulabilir.
Planlı Bakım: Makina veya tesise belirli bir plan ve program çerçevesinde işlem yapılarak, normal işletme isteklerine göre çalışmasını temin etmektir.
Tesis Yönetiminde Kiralama Hizmetleri

## Slide 14
Koruyucu Bakım: Herhangi bir arızaya veya üretim aksamasına yol açacak bir olay meydana gelmeden önce, böyle bir ihtimali ortadan kaldırmak amacıyla yapılan bakım hizmetleridir.
  Koruyucu bakımda aşağıdaki faaliyetler yerine getirilir:
  1) Makina–teçhizatın tesis içinde uygun şekilde yerleştirilmesi
  2) Makina – teçhizatın, binaların ve donanımın periyodik bakımı, temizlenmesi, yağlanması ve boyanması
  3) Makina teçhizatın çalışma süresince denetlenmesi ve performansının değerlendirilmesi
  4) Eskiyen ve görevlerini gereği gibi yapamayan parçaların yenilenmesi.
Tesis Yönetiminde Kiralama Hizmetleri

## Slide 15
Düzeltici (Acil) Bakım: Üretim aksamasına yol açan bir arıza, bozulma veya kırılma durumlarında makina–teçhizatı eski haline getirme ve yeniden çalıştırma amacıyla yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıdır.
Düzeltici bakım faaliyetinin yürütülmesi sırasında temel ilke, bakım işini en kısa sürede tamamlamak ve bu iş için ayrılan işgücü, araç – gereç, yedek parça ve malzeme gibi kaynakları en etkin biçimde kullanmaktır.
Tesis Yönetiminde Kiralama Hizmetleri

## Slide 16
Bakım Maliyetleri
Bakım maliyeti, tipik olarak birbirine zıt yönde hareket eden, bozulma maliyeti ile bakım faaliyeti maliyetleri arasındaki karşılaştırmaya dayanır. Bozulma maliyeti, genellikle bakım faaliyeti artarken azalma gösterir. Bakım yöneticisinin görevi, bu iki maliyet bileşenini dengeleyen bakım karışımını geliştirmek ve böylece bakım programının toplam maliyetini minimize etmektir.
Tesis Yönetiminde Kiralama Hizmetleri

## Slide 17
Kaynaklar:
Jensen P. A., Sarasoja A., van der Voordt T., Coenen C. 2013. How can Facilities Management add value to organisations as well as to society? Conference paper. Brisbane, Australia: CIB World Building Congress, 5-9 May 2013.
Erentürk, M.K. ve Güven, Ö.F., 2018. Temel Kavramlar ve Uygulamaları ile Tesis Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul.Vergi Hukuku, M. Öncel, A.Kumrulu ve N.Çağan, Turhan Kitabevi, 12. Bası, Ankara, 2004.
Armstrong, M. and Baron, A., 1998. Performance Management Handbook, IPM, London.
Değerlemede Geliştirme Analizi