## Slide 1
  GGY 428
  TESİS İŞLEMLERİ VE BAKIM
Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2
  12. HAFTA
  Tesis Yönetiminde Mekanik Tesisat

## Slide 3
Mekanik tesisat, elektrik tesisatı ile birleşerek elektromekanik sistemler olarak bir binanın, yapının damarlarıdır.
İnşaat, yapı işlerinde makine mühendisliği etkinlik alanına giren ısıtma, soğutma, havalandırma, temiz ve pis su, sıhhi sıcak su ve yangın söndürme sistemleri işlerinin tümüdür. Mekanik tesisatı, makine mühendisi ve teknik ressamlar hazırlar.
Mekanik tesisat, inşaat sektöründeki statik, mimari, elektrik ve mekanik olmak üzere 4 temel proje çeşidinden birisidir.
Tesis Yönetiminde Mekanik Tesisat

## Slide 4
Son dönemlerde elektromekanik olarak elektrik tesisat projeleri ile neredeyse birleşerek birlikte çalışan iki temel disiplin haline gelmiştir.
Yapıların, endüstriyel tesislerin mekanik altyapısını tayin eden bu projelerde, binanın su, atık su, ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın önleme sisteminin nasıl olacağı ve bunlara ait cihaz türleri ve güçleri ile, binanın temiz su ve kanalizasyon hatlarının nerelerden geçeceği ve boru çapları belirtilir.
Tesis Yönetiminde Mekanik Tesisat

## Slide 5
Mekanik Tesisat; yapı, inşaat, endüstriyel tesis işlerinde yaşam standartlarını ve konforu arttırmaya yönelik yapılan ve yapının iç sistemini oluşturan bileşenlerin bütünü kapsar. Dolayısıyla her bir sistemin birbiriyle uyumlu ve birbirini destekler olarak çalışıp, toplam kaliteyi oluşturması önem kazanmaktadır.
Tesis Yönetiminde Mekanik Tesisat

## Slide 6
Yapı ve tesislerin diğer mekanik ve her türlü ısı donanımı ile ilgili plan, proje, resim, hesap ve ihale dosyasının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili her türlü teknik denetim ve kontrollük hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere, tekniğin ve mesleğin genel ilke ve çıkarlarına uygun olarak uyum ve birlik içinde yapılmasıdır.
Tesis Yönetiminde Mekanik Tesisat

## Slide 7
Mekanik tesisat projelendirme, müşavirlik veya kontrol işlemlerinde malzeme seçiminden,ürünlerin ve binanın kullanım ömrü boyuncu hizmet alma adına aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.
Tesis Yönetiminde Mekanik Tesisat
Konforlu şartlar
Fonksiyonellik
Güvenilirlik
Sağlamlık ve Uzun Ömür
İleri teknolojiye uygunluk
İlk yatırım için düşük maliyetler
Uygulama kolaylığı
Montaj, onarım, bakım kolaylığı
Kullanım kolaylığı
Genişlemeye elverişlilik
Su ve Enerji tasarrufu
Çevre hassasiyeti
Satış sonrası montaj, servis desteğinin etkinliği
Markanın, ürünün sürdürülebilirliği

## Slide 8
Mekanik sistemlerin yatırım maliyetleri göz önüne alındığında, işletmeye alındıktan sonra sistemlerin uzun yıllar maksimum verimle, minimum maliyetle, çalışması için gerekli periyodik bakımlar çoğu zaman ihmal edilmektedir.
Bunun sonucunda ise belli bir işletme süresinden sonra arızalar baş göstermekte ve sadece arızayı gidermek için önlemler alınmaya çalışılmaktadır.
Tesis Yönetiminde Mekanik Tesisat

## Slide 9
Tüm bunlara; bakım-onarım faaliyetlerinin belirli bir disipline bağlı kalınmaması sonucu meydana gelen arızalara ait, malzeme ve servis fatura bedelleri eklendiğinde kayıp planlanan giderlerin üzerine çıkmaktadır. İşletme ve bakımların sürekliliği ve belirli program dahilinde yürütülmesi ile tesislerde (Enerji-İş gücü) elektrik, su, yakıt, yedek parça, iş gücünün kullanımı gibi kalemlerde çok büyük miktarlarda tasarruf yapılabilmektedir.
Tesis Yönetiminde Mekanik Tesisat

## Slide 10
Tesisatlar tesislerim can damarlarıdır. Tesislerde enerjinin, havanın, suyun, buharın vb. kaynakların gerekli yerlere dağıtılmasını, gerektiğinde atıkların da toplanmasını sağlar.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre belirli tesisatların da periyodik olarak kontrolden geçirilmesi zorunludur.
Periyodik Kontrol kapsamında yer alan mekanik tesisatlar arasında özellikle yangın, havalandırma ve klima tesisatları bulunmaktadır.
Her tür yapının yangından korunması ve yangın çıkması durumunda can ve mal kaybının engellenmesi amacıyla kurulan yangın algılama ve söndürme tesisatlarının her an çalışır durumda olması önemlidir.
Tesis Yönetiminde Mekanik Tesisat

## Slide 11
Ancak, gündelik kullanımı olmayan yangın söndürme tesisatlarının bakım ve kontrolleri birçok işletmede unutulmakta ve yangın çıkması durumunda bunun bedeli ağır olmaktadır.
Bu nedenle, sistemin projeye ve binanın gereklerine uygun olarak çalışır durumda olup olmadığını anlamak, varsa eksiklerin tespit edilip giderilmesini sağlamak üzere yangın tesisatlarının periyodik kontrolleri en geç yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir.
Tesis Yönetiminde Mekanik Tesisat

## Slide 12
Tesislerde önemli ihtiyaçlardan birisi de havalandırma ve iklimlendirme tesisatlarıdır. Örneğin, İşyerinde çalışanların ve makinaların hava ihtiyacının karşılanması, kirlenmiş havanın uygun şekilde uzaklaştırılması; ortam sıcaklık, nem ve hava akımının çalışanların ihtiyaçlarına uygun olarak sağlanması havalandırma ve iklimlendirme tesisatının uygun şekilde kurulmasına ve çalışmasına bağlıdır.
Havalandırma ve klima tesisatlarının da en geç yılda 1 kez periyodik olarak kontrolleri gerçekleştirilmelidir.
Bu gruptaki tesisatların periyodik kontrollerini gerçekleştirmeye makina mühendisleri, makina ve metal bölümü mezunu teknik öğretmenler, makina teknikerleri ve yüksek teknikerleri yetkilidir.
Tesis Yönetiminde Mekanik Tesisat

## Slide 13
Sulu ve Köpüklü Yangın Söndürme Tesisatları: Pompalar, su depoları, boru tesisatları, yangın dolapları, sprinklerler, hidrantlar, köpüklü sistem kontrolleri. Bu kapsamda elektrik panoları ve beslemeleri, vanaların durumu, basınç ve debi değerlerinin projeye uygunluğu, hortumların kontrolleri, sprinkler vanaları, alarmları, köpük ekipmanları kontrol edilir.
Havalandırma Tesisatları: Dış ünitelerin (fan, filtre, damper vb.) ve iç ünitelerin (menfez, difüzör, anemostad vb), kanalların durumu, montajlar, bağlantılar kontrol edilir. Tesisatın projeye ve ilgili standartlara uygun çalışmasının kontrolü gerçekleştirilir. Hava hızları ve debiler ölçülür.
Klima Tesisatları: Dış ve iç ünitelerin, kanal ve boruların durumu kontrol edilir. Tesisatın projeye ve ilgili standartlara uygun çalışmasının kontrolü gerçekleştirilir. Hava hızları ve ortam nemi kontrol edilir.
Tesis Yönetiminde Mekanik Tesisat

## Slide 14
Kaynaklar:
Jensen P. A., Sarasoja A., van der Voordt T., Coenen C. 2013. How can Facilities Management add value to organisations as well as to society? Conference paper. Brisbane, Australia: CIB World Building Congress, 5-9 May 2013.
Erentürk, M.K. ve Güven, Ö.F., 2018. Temel Kavramlar ve Uygulamaları ile Tesis Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul.Vergi Hukuku, M. Öncel, A.Kumrulu ve N.Çağan, Turhan Kitabevi, 12. Bası, Ankara, 2004.
Değerlemede Geliştirme Analizi