## Slide 1
  GGY 450
  Yapı Hasarları ve Kusurlarının Analizi
Prof. Dr. Mustafa TOMBUL
Ankara Üniversitesi UBF Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

## Slide 2: Giriş
Herkesin yaptığı işler birleşerek yapıyı oluşturur. Herhangi bir kişinin yaptığı ihmal yapının yıkılmasına veya hasar görmesine yol açabilir.
Yapıların dayanımlarının arttırılması gereği değişik nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Projesinde ve yapımında hata, kusur ve eksikler olan yapının çeşitli elemanlarında zaman içinde hasar ve zayıflık belirtileri ortaya çıkabilir; yapıların kullanma amacının zaman içinde değiştirilmesi sonucu yapıda bazı taşıyıcı sistem değişikliklerinin yapılması gerekebilir.

## Slide 3: Genel Bilgiler
Taşıyıcı sistemler, özağırlık, ilave ağırlıklar, hareketli yükler, deprem ve rüzgar etkileri, sıcaklık değişmeleri, çarpma, infilak, dış ortamın etkileri ve yaşlanma, yangın, yorulma gibi etkilere maruz kalabilirler.
Bu etkilerin altında yapıda bazı kusurlar, kalite ve özellik kayıpları meydana gelebilir. Bu kusurlar müsamaha edilebilecek sınırlar içerisinde olabilir veya olmayabilir.
Müsamaha edilebilecek sınırların dışına çıkılmış olması halinde yapının hasarlı olduğundan veya hasar gördüğünden bahsedilebilir.

## Slide 4: Genel Bilgiler
Yapılarda onarım ve güçlendirmeyi gerektiren en önemli olay depremlerin yapılardaki etkileridir. Deprem nedeniyle ortaya çıkan bir başka onarım ve güçlendirme gereği ise bu günün depreme dayanıklı yapım kurallarından önce yapılmış eski yapıların kullanılmasının süregelmesinden kaynaklanmaktadır. Bu yapılarda bu günün teknolojisinin sağladığı düzeyde deprem güvenliği yoktur.
Deprem güvenliğinin bugün yeni yapılan yapılarda olması istenen düzeylere çıkarılması çok önemli ve büyük boyutlu yapıların güçlendirilmesi gereksinimini yaratmıştır. Bu ekonomileri en güçlü olan ülkelerin bile üstesinden gelmekte zorlandığı boyutta bir olaydır. Bütün bunlara ek olarak şiddetli bir deprem sonrasında ortaya çıkan çok sayıda, acil onarım ve güçlendirme gereği de bulunmaktadır.

## Slide 5: Onarım
Görünüş veya kullanım bakımından hasar görmüş bir yapıda veya birkaç yapı elemanında hasardan önceki durumuna getirmek için yapılan çalışma ve değişikliklere onarım denir.
Önceki hale getiriş yapının görünüşü ve kullanımı bakımından olabilir.

## Slide 6: Onarım
Onarım yapının taşıyıcı olmayan sıva ve benzeri bölümlerinin düzeltilmesi ve kusurlarının kapatılması değildir. Onarım bedeli ve süresi onarım kararının alınmasında etkilidir. Bazı durumlarda onarımın bedeli yeniden yapım bedelinin yarısından fazlasına ulaşabilir.

## Slide 7: Onarım
Onarımın çeşitli aşamaları olacaktır. Önce yapıdaki hasarın ve bunun nedenlerinin yapının bir analizi yapılarak, daha sonrada yapının onarılmasının teknik ve ekonomik açıdan olanaklı olup olmadığının belirlenmesi gerekir.
Öte yandan tarih ve kültür değeri olan bir yapının onarımında önemli olan bir mirasın korunmasıdır ve onarım bedeli düşünülmez.

## Slide 8: Güçlendirme (Takviye)
Bir yapının yük taşıma kapasitesini, nijitliğini, düktilitesini, stabilitesini veya bunlardan bazılarını hasardan önceki veya mevcut durumunun üzerine çıkarmak amacıyla yapılan değişikliktir.
Onarım hasar görmüş yapıda, güçlendirme ise her yapıda yapılabilir. Onarımda amaç yapının önceki durumunu geri getirmektir. Bu kullanım bakımından olabileceği gibi mukavemet gibi mekanik karakteristikler bakımından da olabilir. Güçlendirmede ise amaç yapının mukavemet ve benzeri karakteristiklerini önceki düzeyin üzerine çıkarmaktadır.