## Slide 1
  GGY 448
  Toplu Yapı ve Taşınmaz Yönetimi
Dr.H.Murat ÇEKİCİ

## Slide 2: ACİL DURUMLAR ve TOPLU YAPI GÜVENLİĞİ
Acil durumlar, her yıl işletmelerde gerek can kaybı ve gerekse maddi kayıplara yol açmaktadır. Ancak bunun önüne geçilebilir.
İşletmeler böylesi durumlara hazırlıklı ise, hasar ve yaralanma ya da can kayıpları engellenebilir, etkileri azaltılabilir ve işletmeler normal hayatlarına daha hızlı geri dönebilir.

## Slide 3
Beklenmedik bir anda beliren ve hızlı müdahale gerektiren tehditler, gerçekleşen olumsuz durum ve yaşanan kötü olaylar, acil durum olarak adlandırılmaktadır.
Acil durumların başında deprem, sel, fırtına gibi doğal afetler ile yangın, terör ve soygun gibi insan faktörlü olaylar gelmektedir. Yukarıda sayılan, acil durumlar tüm binalar için her an karşılaşma olasılığı olan olaylardır.
Her bina için önceden acil müdahale ve kurtarma planı oluşturulmalıdır. Bu planların, en önemli ayağını hiç kuşkusuz yangınlar oluşturmaktadır.

## Slide 4
Yangın, her bina için potansiyel bir tehdittir. Ancak önleme ve erken müdahale yöntemleriyle etkileri minimize edilebilir.
Yangın yönetiminin, genel olarak iki temel bileşeni vardır. Bunlardan, ilki yangından korunma sistemleri, ikincisi ise genel çalışma ortamı koşulları olarak tanımlanabilir:
Yangından Korunma Sistemleri: Yangın algılama sistemleri, sesli - görsel uyarı (alarm) sistemleri, söndürme sistemleri vb.
Genel Çalışma Ortamı: Yangın çıkış kapıları, yangın holleri ve merdivenleri, yangına dayanıklı izolasyonlar, elektrik sigorta sistemleri vb.

## Slide 5
Yapı malzeme ve teknolojilerinde ki, olağanüstü gelişmelerle artık, doğal afetlerin oluşturduğu genel riskler, önemini hızla kaybetmektedir. Buna karşın, insan faktörlü tehditler, giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle, 11 Eylül 2001 olayları sonrasında, Kuzey Amerika’da terör odaklı acil durum ve güvenlik yönetimi, kritik bir konuma gelmiştir.
Örneğin bir dönem, gökdelenlere merkezi havalandırma sistemi aracılığıyla Şarbon gibi virüslerin bulaştırılacağı paranoyası çokça yapılmıştır. Ancak, Los Angeles örneği üzerinde yapılan analizlerde, büyük kuruluşlara karşı patlayıcı ile yapılacak saldırıların, biyolojik ve kimyasal saldırılara oranla daha yüksek olasılıkta olduğu ortaya çıkarılmıştır.

## Slide 6
ACİL DURUM NEDİR?
Bir acil durum, şirket çalışanlarının, şirket sahasında çalışan müteahhit firma personelinin, ziyaretçilerin veya yakın tesis ya da yerleşim merkezlerinde bulunanların yaralanmasına veya can kaybına neden olabilen, tesisin üretimini kısmen veya tamamen durdurabilen, tesise veya doğal çevreye zarar veren, tesisin finansal yapısını veya toplumdaki imajını tehdit eden planlanmamış olaylardır.

## Slide 7: Acil Durum Örnekleri
1. Yangın
2. Deprem
3. Sel/su baskını
4. Yoğun kar yağışı
5. Toplu gıda zehirlenmesi
6. Fırtına
7. Heyelan
8. Kimyasal madde kazaları
9. Parlayıcı ve patlayıcı madde kazaları
10. Radyasyon kazaları
11. Anarşik olaylar
12. İletişim sistemini çökmesi
13. Bilgisayar sisteminin çökmesi
14. Ana müşteri veya tedarikçilerin kaybedilmesi
15. Büyük üretim arızaları
16. Enerji kesilmesi
17. Sabotaj
18. İş kazası
19. Salgın hastalık
20. Trafik kazası
21. Aşırı sıcak veya soğuk
22. Seferberlik hali

## Slide 8
Acil Durum Yönetimi Nedir?
Acil durum yönetimi, olayın etkilerini azaltmak, müdahale etmek ve etkilerini giderme sürecidir.
Acil durum yönetimi dinamik bir süreçtir.
Planlama en kritik aşamalardan biridir.
Eğitimler, tatbikatlar, ekipmanların denenmesi ve faaliyetlerin koordine edilmesi diğer önemli fonksiyonlardır.

## Slide 9
Acil Durum Yönetimi için Durum Tespiti
Acil durum yönetiminin başarılı olması için üst (tepe) yönetimin desteğine ihtiyaç vardır.
Üst (tepe) yönetici bu desteğini, planlamanın yapılması için yetkilendirme yaparak ve diğer yöneticilerin katılımını sağlamak için talimatlandırma şeklinde verir.
Acil durum yönetimi için durumu tanımlarken, ölümler, cezai sorumluluk gibi olumsuz etkileri tanımlamak yerine, böylesi bir hazırlığın olumlu yönleri ön plana çıkarılmalıdır. Bunlar;

## Slide 10
Acil durum yönetimi çalışanları, toplumu ve çevreyi korumayı amaçlar.
İşletmenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve yerel kurumlar ile uyumunu temin eder.
İşletmeye finansal sıkıntılar, üretime ara verilmesi, ünitelerin zarar görmesi ve pazarın kaybı gibi sıkıntılardan kurtulma yeteneği verir.
Bir acil durumun cezai ve toplumsal sorumluluğunu azaltır.
Çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve toplum önünde İşletmenin itibarını arttırır.
Sigorta giderlerinde tasarruf sağlar.

## Slide 11
PLANLAMA SÜRECİNİN 4 AŞAMASI
1. Aşama: Planlama için bir ekibin oluşturulması
2. Aşama: Risk analizi yapılması, muhtemel zararların tespiti
3. Aşama: Planın hazırlanması
4. Aşama: Planın yürürlüğe konulması.

## Slide 12: ACİL DURUM YÖNETİMİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKLİ HUSUSLAR
Acil durum yönetiminin özünü oluşturan faaliyetler:
YÖNLENDİRME VE KONTROL:
Herhangi bir acil durumda bir kimse yönetimi almalıdır. Kaynakların yönetimi, gelen bilgilerin analiz edilmesi ve karar verilmesine yönlendirme ve kontrol denir.
Aşağıda tanımlanan yönlendirme ve kontrol sistemi uygun büyüklükte bir işletme esas alınarak tanımlanmıştır.

## Slide 13
1- Kriz Yöneticisi:
Kriz Yöneticisi, taktik planlama ve tahliye, dış yardıma ihtiyaç var ise ilgili yerlerden yardım talep edilmesi, iç kaynaklar ile dış kaynaklar arasındaki koordinasyonu da kapsayan tüm acil durum operasyonunun yönetiminden sorumludur. Kriz Yöneticisi o işletmede görevli en üst kademe yöneticidir.
Kriz Yöneticisinin görevleri şunlardır:
Acil durumun kısa ve uzun vadede etkilerini tespit etmek
Tesisin tahliye edilmesi ve kapatılması (shutdown) talimatını vermek
Harici kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak
Basın bülteni yayınlatmak.

## Slide 14
2- Operasyon Ekibi (Kriz Yönetim Ekibi):
Bu ekipte görevli kimseler yönetim kademesinde olan ve karar alma yetkisinde kimseler olmalıdır. Bu ekip Kriz Yöneticisini desteklemekle görevlidir. Diğer görevleri ise:
Operasyonun yönetimini ele almak
Durum tespiti yapmak
Acil durum planını yürütmek
Müdahale yöntemleri belirlemek
Kaynakları harekete geçirmek
Gereğinde tahliye talimatı vermek
Tüm acil durum operasyonlarını izlemek
Acil durumun sona erdiği duyurusunu yapmak

## Slide 15
3- Acil Durum (Kriz) Yönetim Merkezi:
Kriz yönetim merkezi tüm acil durum operasyonlarının yönetim merkezidir ve Kriz yöneticisinin yönetiminde çalışır. Burada sahadan gelen her türlü bilgi toplanır ve bunlara dayanarak kararlar alınır.
Tesisinizin büyüklüğü ne olursa olsun, öncelikle bir acil durumda nerede toplanılacağı belirlenmelidir. Kriz Yönetim Merkezi acil durumdan etkilenmeyecek bir yerde olmalıdır. Tesis giriş kapısındaki Güvenlik kısmı yöneticisinin bürosu, konferans salonu veya eğitim merkezi olabilir.
Kriz Yönetim merkezinin acil durumda etkilenebileceği düşünülerek alternatif bir yer daha bu amaçla kullanılmak üzere tespit edilmelidir.

## Slide 16
4- Planlamada göz önünde bulundurulması gereken hususlar:
Bir yönlendirme ve kontrol sistemi oluşturmak için aşağıdaki hususları göz önünde bulundurunuz:
Personelin görev ve sorumluluklarını tanımlayınız.
Ekiplerin düzenli yönetimi için kilit ekiplere yönetici atayınız.
Her ekibin ihtiyacı olan malzemeleri tespit ediniz.
Termin ve bütçelemesini yapınız.

## Slide 17
5- Koruma ve Güvenlik:
Bir acil durum meydana geldiğinde ilk yapılması gereken, olayın meydana geldiği yerin kontrol altına alınmasıdır.
İlk etapta acil durumu gören personel bu sahaya giriş çıkışları denetim altına almalı ve tehlike sahasındaki çalışanları tehlikeden haberdar etmelidir.
Koruma görevini yerine getiren kişiler de dahil herkes, tehlikeli olmayan ancak acil durumun meydana geldiği yere en yakın ve uygun bir yerde görev yapmalı, kimse tehlikeye atılmamalıdır.

## Slide 18
6- Dış kaynaklar (Resmi ve özel kurumlar) ile koordinasyon:
Bazı durumlarda, gerek yasal zorunluluklar, gerekse ikili anlaşmalardan ötürü acil durum operasyonunun yönetimi tamamen veya kısmen başka bir ekibe bırakılabilir. Bu durumda kuruluşlar arasında yapılan sözleşmeler yürürlüğe girer.
Kriz yöneticisi operasyonun yönetimini kısmen veya tamamen alacak ekibin yöneticisine mevcut durum hakkında kapsamlı bir rapor verir.
Kriz yöneticisi hangi harici ekiplerin işletme sahsında olduğu ve hangi operasyonları yürüttüğü ve ekipler arası işbirliğinin ne durumda olduğunu izler. Bu personel güvenliği ve etkinliğini arttırır, yanı sıra aynı amaçla gereğinden fazla ekip görevlendirilmesinin de önüne geçer.

## Slide 19
B) HABERLEŞME:
Niteliği ne olursa olsun her operasyonda haberleşmenin hayati önemi vardır. Haberleşmenin yapılamaması başlı başına bir acil durum sebebi olabilir.
Acil durumun bildirimi, personelin tehlikeden haberdar edilmesi, müdahale ekiplerinin göreve çağrılması, ekipler arasında koordinasyonunun sağlanması, personel ve ailelerinin işletmede meydana gelen olay hakkında bilgilendirilmesi ile müşteriler ve tedarikçilere bilgi verilmesi için haberleşme gereklidir.