## Slide 1: 5.Ölçek Türleri ve Ölçek Geliştirme

## Slide 2: Ölçek ve Türleri
Araştırmalarda Sıklıkla Kullanılan Dört Ölçek Türü bulunmaktadır;
Sınıflama(Nominal) Ölçeği(Duyarlığı En Az),
Sıralama Ölçeği,
Eşit Aralıklı Ölçek,
Oranlı Ölçek(Duyarlığı En fazla),
a.SINIFLAMA(NOMiNAL) ÖLÇEĞİ; Belli bir özelliğe göre aynı nitelikleri taşıyan değişkenler, aynı sembollerle tanımlanır, sembol ya da sayıların nitel işlevi bulunmaktadır.Cinsiyet için “Kadın(1)”, “Erkek(2)”: “Evet(1)”, “Hayır(2)” gibi sembol ve sayılar o değişkene özgüdür,
b.SIRALAMA(ORDiNAL) ÖLÇEĞİ; İki önemli özelliği bulunur. Sınıflama ölçeğindeki gibi aynı semboller aynı nesneleri belirtir.
Ölçülen nesneler, belli bir ölçüte göre sıraya dizilir.
Bu ölçekte aynılıklar nicelleşmektedir. Bu nicelik “Daha Az", “Daha Çok" gibi görelidir.

## Slide 3: Ölçek ve Türleri
c.EŞİT ARALIKLI ÖLÇEK;
Sınıflama ölçeğindeki gibi aynı semboller aynı nesneleri belirtir.
Sıralama ölçeğindeki gibi ölçülen nesneler, belli bir ölçüte göre sıraya dizilir. “Çok Katılıyorum (5)”, “Katılıyorum (4)”, “Kararsızım(3)”, “Katılmıyorum(2)”, “Çok Katılıyorum(1)"
Ölçekteki aralıklar birbirine eşittir. Nicelleştirme daha anlamlıdır. Başlangıç sıfır(0) noktası vardır. Ancak bu sıfır yokluk anlamında değildir. Sayısallaştırmayı kolaylaştırmak için kullanılmıştır. Su 100°C‘ de kaynar, 0°C‘ de donar. Bu iki değer arası 100 eşit parçaya bölünmüştür.
d. ORANLI ÖLÇEK; Dört önemli kural vardır.
Sınıflama ölçeğindeki gibi aynı semboller aynı nesneleri belirtir.
Sıralama ölçeğindeki gibi ölçülen nesneler, belli bir ölçüte göre sıraya dizilir.
Eşit aralıklı ölçekteki gibi aralıklar birbirine eşittir.
Ölçekte gerçek bir sıfır(yokluk) noktası vardır. Nicelleştirme en üst düzeydedir. Var olan nesneler gerçek bir başlangıç sıfır(0) noktasından başlayarak eşit aralarla sıralanır. Bu nedenle birimler arası uzaklıklara ek olarak, aralarındaki oran da bellidir. Uzunluk ve ağırlık ölçüleri oranlı ölçek özelliğindedir.
Oranlı ölçek, Sınıflama, Sıralama ve Eşit Aralıklı ölçeklerin olumlu özelliklerini kapsar.
***Ölçme duyarlığı yönünden en az duyarsız SINIFLAMA, en çok duyarlı ORANLI ölçektir. Bir değişkeni ölçerken kullanılabilecek en duyarlı ölçek türü, o değişkenin özelliğine göre de değişebilir.

## Slide 4: Sosyal Bilimlerde Kullanılan Kimi Ölçekler
1.BOGARDUS ÖLÇEĞİ,
2.GUTTMAN ÖLÇEĞİ,
3.THURSTONE ÖLÇEĞİ,
4.SEMANTİK FARKLILIK ÖLÇEĞİ,
5. LİKERT TİPİ ÖLÇEKLER,

## Slide 5: Sosyal Bilimlerde Kullanılan Kimi Ölçekler
1.BOGARDUS ÖLÇEĞİ:
Bu ölçek bir grubun toplumsal yönden benimsenme derecesini ölçmek üzere maddelerden oluşmakta,
Grubun, sosyal tutumları, ulusal ve ırkçı tutumları ölçmek üzere düzenlenmiş,
Değerlendirmede frekans ve yüzdeler kullanılır,
2.GUTTMAN ÖLÇEĞİ:
Çok maddeli tutum ölçeklerinden,
Ölçeği yanıtlayanlar, her madde için görüşlerini “Kabul” ya da “Red” yönünden belirtir,
Belli bir puanlama sistemiyle puanlanır,
Madde sayısı arttıkça güvenirliği de artar,
Maddelerin yarısı olumlu, yarısı olumsuz ifadelendirilir,

## Slide 6: Sosyal Bilimlerde Kullanılan Kimi Ölçekler
3.THURSTONE ÖLÇEĞİ:
Tutum ölçmek amacıyla geliştirilmiş,
Eşit aralıklı ölçek niteliği kazandırılmış,
4.SEMANTİK FARKLILIK ÖLÇEĞİ:
Sosyal tutumların ölçülmesi için uygun bir ölçek,
Likert türü ölçeklere benzer,
İnsanlara doğrudan soru sormanın yarattığı kişisel yanlışlıkları ortadan kaldıran, dolaylı ölçüm sağlama niteliğinde,
Bu nedenle ölçek, özellikle duyarlı kavramların ölçümü için kullanılır,
Faktör analizleri bu ölçeklerin üç tutum boyutunda (faktörde) gruplandıklarını göstermiş, bunlar;
Değerlendirme Boyutu; Güzel-Çirkin, İyi-Kötü, Tatlı-Ekşi gibi sıfatlarla nitelendirilmekte,
Güç (Potansiyel Boyutu); Büyük-Küçük, Güçlü-Güçsüz, Derin-Sığ gibi sıfatlarla nitelendirilmekte,
Eylem Boyutu; Hızlı- Yavaş, Canlı-Ölü, Genç-Yaşlı gibi sıfatlarla nitelendirilmekte (Sıfatların Hızlı-Yavaş gibi iki özelliği arasında 7 derecelendirme yapılmakta),

## Slide 7: Ölçme Aracı Geliştirilmesinde Temel İlkeler
Boyutluluk(Tek/Çok); Ölçeğin tek bir boyut üzerinde uzanan bir özelliği ölçmesi gerekir. Bu durum tutumların ölçülmesinde önemlidir ve ölçek maddeleri birbirleriyle iliskili olmalıdır. Ölçeğin tek boyutlu olup olmadığı FAKTÖR ANALİZİ ile belirlenebilir.
Saptanabilirlik-Yinelenebilirlik; Tutum ölçeğinde bir kişinin aldığı puanın belirlenmesi, kişinin tutum boyutu üzerindeki yerinin belirlenmesine olanak sağlar,
Eşit Aralıklılık; Bu ölçekler uzunluk ve ağırlık ölçüleri gibi eşit aralıklıdır. Ancak sosyal bilimler ve eğitim bilimleri gibi alanlarda geliştirilen ölçekler de birbirine eşit ve birbirine dayalı bir kodlama(puanlama) sistemi ile eşit aralıklı hale getirilebilir.
“Çok Katılıyorum (5)”, “Katılıyorum (4)”, “Kararsızım(3)”, “Katılmıyorum(2)”, “Çok Katılıyorum(1)"
Geçerlik/Güvenirlik; Ölçeğin tutarlılığını gösterir. Güvenirlik, geçerlik için ön koşul niteliğindedir. Bir ölçeğin güvenilir olup olmadığına, Kuder Richardson Formüllerinden üretilen “CRONBACH ALPHA KATSAYISI” hesaplanarak karar verilebilir. Bu yöntem, testin her maddesinin diğer maddelerle olan ilişkisi, katsayı biçiminde hesaplanır.
Süreklilik; Ölçmek istenen konuyu belli bir süreklilikle ölçmesidir.

## Slide 8: Ölçek Geliştirme
Çok maddeli tutum ölçer ölçeklerden olan ve yaygın olarak kullanılan ölçekler,
Bir konuya ya da bir yapıya özgün bir testte birçok cümle ya da ifade bulunur,
5 ya da 7 aşamalı seçeneklendirilebilir, ortada bir “nötr” seçenek( “Kararsızım” , “Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum” vb.) olmalıdır,
Ölçek Hazırlanmasında İş Sırası;
Ölçek türüne karar verilmesi ve ifade havuzunun hazırlanması(1),
Her tümceye karşı tepkilerin belirtileceği ölçek seçenek türünün kararlaştırılması(2),
Ön deneme yapılarak tümcelerin seçilmesi(3),
Tutum ölçerin son biçimine getirilmesi(4)
***Ölçek geliştirme aşamasında Psikometri, Ölçme ve Değerlendirme, İstatistik/Biyoistatistik uzmanlarından destek almalıdır.

## Slide 9: Ölçek Geliştirme
1.Tümce havuzunun hazırlanması(1);
Konu ile ilgili bir çok tümce yazılır,
Uzmanların (8-10)görüşleri alınır,
2.Her tümceye karşı tepkilerin belirtileceği ölçek seçenek türünün kararlaştırılması(2);
Tepkiler her tümce için aynı olmalı,
Tepkiler “Evet-Hayır” gibi sınıflamalı, ya da “Çok Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Hiç Katılmıyorum” gibi sıralamalı nitelikte de olabilir,

## Slide 10: Bir Ölçme Aracında Güvenirlik ve Geçerlik
GEÇERLİK;
Bir ölçme aracının amaca uygun doğru olarak ölçebilme derecesi,
Geçerliğin yüksek olması, daha sonra ölçülmek istenen kavramın gözlenebilir nitelikte olmasına bağlıdır. Bu nedenle doğrudan ölçmelerde geçerlik daha yüksektir.
Bir ölçeğin geçerli olması için güvenirlik ön koşuldur. Geçerlik için ulaşılabilecek en üst sınır, güvenirlik katsayısının kare kökü kadar olup, güvenirliği 0,80 olan bir testin geçerlik katsayısı yaklaşık 0,89’dur.
GEÇERLİK TÜRLERİ;
İÇERİK (MUHTEVA) GEÇERLİĞİ: Testteki soruların ölçme amacına uygun olup olmadığı, ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediği, uzman görüşü ile belirlenebilir.
UYGULAMA (DENEYSEL) GEÇERLİĞİ: Ölçülmeye çalışılan alanın gerçek yaşamdaki yansımalarının karşılaştırılmasındaki uyumdur. Bir öğrencinin bir sınavdan aldığı başarı ile mesleğindeki başarı tutarlılığının aranması çok güçtür.
YAPI GEÇERLİĞİ: Önceden kabul edilen olası neden-sonuç ilişkileri ile ilgilidir. Kuramsar geçerlik için yapılan analizler;
FAKTÖR ANALİZİ: Çok sayıdaki maddelerin daha az sayıda faktörlerle ifade edilmesidir. Aynı faktörü ölçen maddeler bir araya gelerek çeşitli gruplar oluşur. Her faktör gruba, içinde bulunduğu maddelerin özelliklerine göre bir faktör adı verilir.
BİLİNEN GRUP İLE KARŞILAŞTIRMA: Ölçme aracı iki ayrı gruba uygulanır. Bunlardan birisi, ölçülmek istenen faktörler açısından özellikleri bilinen bir gruptur. Ölçme sonunda, özelliği bilinen grup beklenen yönde bir sonuç verirse, ölçme aracının seçme özelliğinin bulunduğu kanısına varılır. Geçerliği daha önce belirlenmiş benzer bir ölçme aracı ile yeni geliştirilmiş olan araç, aynı gruba uygulanır. İki ölçme arasındaki “KORELASYON(ilişki)” aranır.

## Slide 11: Bir Ölçme Aracında Güvenirlik ve Geçerlik
GÜVENİRLİK;
Ölçeğin tutarlı olması,
Ölçümlerde her zaman birbirine yakın sonuçlar vermesi, devamlılık ölçüsü,
GÜVENİRLİK TÜRLERİ:
1.TEST-TEKRAR TEST GÜVENİRLİĞİ(ÖN TEST-SON TEST);
Testin ölçmedeki kararlılığını gösterir,
Bir test aynı gruba eğitim öncesi ve sonrası uygulanarak, iki eğitim uygulaması arasındaki ilişki ve fark bulunur,
2.İÇ TUTARLILIK GÜVENİRLİĞİ;
Her ölçme aracı, belli bir amacı gerçekleştirmek (bütünü oluşturmak) için birbirinden bağımsız maddelerden oluşmuştur,
Bunlar bütün içinde birbirlerine eşit ağırlıklara sahiptir. Bunu saptayabilmek için üç teknik kullanılmaktadır:
Madde İstatistikleri Yöntemi: Ölçme aracındaki her maddenin aldığı değer ile aracın tümünden alınan toplam değer arasındaki ilişkiyi gösterir. KUDER RICHARDSON formüllerinden türetilmiş, “CRONBACH ALPHA KATSAYISI” yöntemi uygulanır. Katsayı 1.0’e yaklaştıkça güvenirlik artar. Ayrıca BAĞIMSIZ GÖZLEMCİLER ARASI UYUM yöntemi de güvenirlik belirlenmesi için kullanılmaktadır.
Bölünmüş Test Çözümlemeleri Yöntemi: Ölçü aracında bulunan maddeler yanlı davranmadan (tekler ve çiftler) iki eşit gruba ayrılır. Her gruptaki toplam puanlar testin uygulandığı her kişi için ayrı ayrı hesaplanır. Bölünmüş test puanları arasında ilişki yani “KORELASYON KATSAYISI( r ) hesaplanır.
Eş (paralel=koşut) Formlu Araçlar: Benzer amaçla geliştirilmiş iki ayrı test aynı gruba uygulanır. Sonuçlar karşılaştırılır. Değerler birbirine yakın olmalıdır.

## Slide 12: Ölçek Geliştirme
3.Ön deneme yapılarak tümcelerin seçilmesi(3);
Hazırlanan tümceler, tutumu ölçülecek benzer bir gruba uygulanır.
Ayırt edici özelliği olmayan, iyi anlaşılmayan, diğer tümcelerle birlikte bir bütüne girmeyen tümceler ayıklanır.
Kalan tümcelerin yaklaşık yarısı olumlu, yarısı olumsuz biçime getirilir.
Daha sonra her tümcenin puanlarıyla, diğer tümcelerin toplam puanları arasında Korelasyon Katsayıları hesaplanır.
Bu işlem her tümce için yapılır. Cümlelerin korelasyon katsayıları en yüksekten düşüğe doğru sıralanır, amaç doğrultusunda yeteri kadar cümle belirlenir. (Korelasyon katsayıları belli bir değerin altına düşmeyen tümceler, en yüksekten düşüğe doğru sıralanır ve yeter sayıda tümce belirlenir).
4.Ölçeğin son biçimine getirilmesi(4);
Tümceler, yarısı olumlu, yarısı olumsuz olacak biçimde yanlı davranmadan karılarak bir sıraya dizilir,
Tümcelerin karşısına yanıt seçenekleri sıralamalı nitelikte yazılır,
Tutum, tek bir toplam puanla belirlenir,
Bireylerin ayrı sorulardan ayrı değerde puan almış olmaları farklı örüntüde bulunmaları yorumu değiştirmez,

## Slide 13: Bir Uygulama ÖrneĞi (1) “Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Genel Değerlendirme Formu”
“Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Genel Değerlendirme Formu” geliştirilmesi çalışmasında aşağıdaki biçimde bir sıra(adımlar) izlenmiştir:
1. Değerlendirilecek Özelliğin Tanımlanması,
2. Değerlendirilecek Özelliğin Kapsamının Belirlenmesi,
3. Form İfadelerinin Belirlenmesi(İfade Havuzu Oluşturulması),
4. Uzman Bilgi ve Görüşlerine Başvurulması,
5. Formunun Geçerliği ve Güvenirliği,
“Kapsam Geçerliği,
“Yüzey Geçerliği”,
“Ölçüt Geçerliği”,
“Yapı Geçerliği”,
6. Formun Güvenirliği(Cronbach Alfa İç Tutarlılık Katsayısı 0.913 ),

## Slide 14: Bir Uygulama ÖrneĞi (2) “Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Genel Değerlendirme Formu”
1.Değerlendirilecek Özelliğin Tanımlanması;
Bu araştırmada değerlendirilecek konu, tıbbi cihaz kullanıcısı durumundaki hekim, hemşire ve sağlık teknisyen/teknikerlerinin tıbbi cihazların kalibrasyonu konusunda bilgi ve uygulamalarının genel tespiti yapılmıştır.
2.Değerlendirilecek Özelliğin Kapsamının Belirlenmesi;
Literatür incelemesi yapılmış, uzman bilgi ve görüşlerinden yararlanılmıştır.
Ayrıca tıbbi cihaz kullanıcısı durumundaki hekim, hemşire ve sağlık teknisyen/teknikerlerinden oluşan 50 kişilik bir gruba açık uçlu üç soruluk form verilerek konu ile ilgili kullanıcı görüşleri alınmış ve değerlendirilecek özelliğin kapsamı belirlenmiştir.

## Slide 15: Bir Uygulama ÖrneĞi (3) “Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Genel Değerlendirme Formu”
3.Form İfadelerinin Belirlenmesi(İfade Havuzu Oluşturulması):
Literatür incelemesi, uzman ve kullanıcı bilgi ve görüşleri göz önünde bulundurularak değerlendirme formunda yer alabilecek 65 ifadeden oluşan bir “İfade Havuzu” oluşturulmuştur.
Bu sırada ifadelerin hem eyleme dönük hem de bilgi ve duyuşsal içerikli olmasına özen gösterilmiş, aynı zamanda olumlu ve olumsuz nitelikte olmaları göz önünde bulundurulmuştur.
İfadelerin birden fazla yargı-düşünce içermemesine özen gösterilmiştir.
Uzmanların görüşlerine sunulmak üzere 65 ifadeden oluşan “Aday Kalibrasyon Genel Değerlendirme Formu” düzenlenmiştir.

## Slide 16: Bir Uygulama ÖrneĞi (4) “Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Genel Değerlendirme Formu”
4.Uzman Bilgi ve Görüşlerine Başvurulması:
Görüşü alınmak üzere bir uzmanlar grubu oluşturulmuştur. Bu grupta;
1 biyomedikal mühendisi öğretim üyesi,
1 elektronik mühendisi öğretim üyesi,
2 sağlık kurumları yönetimi öğretim üyesi,
1 psikometri öğretim üyesi,
1 Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Biyomedikal Mühendislik Merkezi yöneticisi,
2 Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kalibrasyon Merkezi yöneticisi,
1 Türk Standartlar Enstitüsü kalibrasyon yöneticisi ve
1 Yüksek İhtisas Hastanesi kalibrasyon yöneticisi, olmak üzere toplam 10 kişiden oluşan uzmana yer verilmiştir.

## Slide 17: Bir Uygulama ÖrneĞi (5) “Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Genel Değerlendirme Formu”
5.Kalibrasyon Genel Değerlendirme Formunun Geçerliği ve Güvenirliği:
Formun, değerlendirilecek kalibrasyon özelliklerine uygun olup olmadığı, formda yer alacak maddelerin, değerlendirilecek konuyu kapsayıp kapsamadığını belirlemeye yönelik geçerlilik analizi yapılmıştır.
Geçerlilik analizi aşamasında kalibrasyon genel değerlendirme formu;
“Kapsam Geçerliği,
“Yüzey Geçerliği”,
“Ölçüt Geçerliği”
“Yapı Geçerliği” olarak incelenmiştir.

## Slide 18: Bir Uygulama ÖrneĞi (6) “Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Genel Değerlendirme Formu”
a.Kapsam Geçerliği;
Kapsam geçerliği, formda yer alacak ifadelerin değerlendirilecek alanı temsil edip etmediğini belirlemeye yönelik yapılmaktadır.
Bu aşamada daha önceden hazırlanan ve 65 ifadeden oluşan “Aday Kalibrasyon Genel Değerlendirme Formu”, “Uzman Değerlendirme Formu” biçimine dönüştürülerek, konu ile ilgili uzmanların bilgi ve görüşlerine sunulmuştur.
Form uzmanlara araştırmacı tarafından elden ulaştırılmıştır. Uzmanlarca her bir madde “Uygun”, “Uygun Değil” şeklinde değerlendirilmiş ve maddeye yönelik varsa görüş ve düzeltmeler de belirtilmiştir.
Kapsam geçerliği amacıyla “Kapsam Geçerlilik Oranları-KGO” hesaplanmıştır. Kapsam geçerlilik oranları “Lawshe Tekniği” ile belirlenmiştir. En küçük değer 0.65 bulunmuştur.
Uzmanlar, ifade içeriklerinin düzenlenmesi ve değinilmeyen konuların eklenmesi biçiminde katkı vermişlerdir.
Uzman görüşleri ve kapsam geçerlilik oranı değerlendirilmesi sonucunda ifade sayısı 59’a inmiştir.

## Slide 19: Bir Uygulama ÖrneĞi (7) “Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Genel Değerlendirme Formu”
b.Yüzey Geçerliği(Mantıksal Geçerlik);
Formun, değerlendirilecek yapıyı (kalibrasyon) değerlendirip değerlendiremeyeceğini incelemek için önce maddelerdeki ifadeler, uzman görüşlerinden gelen öneriler dikkate alınarak araştırmacı tarafından gerek “anlaşılabilirlik” gerekse “ifade yönlü” düzeltilmiştir.
Uzman görüşleri ışığında oluşan 59 maddeli form, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde görevli hekim, hemşire ve sağlık teknisyen/teknikerinden oluşan 60 tıbbi cihaz kullanıcısına “Ön Uygulama” biçiminde uygulanmıştır.
Meslek ve cihaz kullanıcısı açısından eşleştirmeye özen gösterilmiştir.
Uygulama sırasında maddelerdeki ifadeler; “Düzgünlük”, “Anlamlılık”, “Okunurluk”, “Anlaşılırlık” ve “Açıklık” yönünden değerlendirilmiş, uygun olmayanlar düzeltilmiştir.
Aynı zamanda Cronbach Alfa İç Tutarlılık Katsayısı hesaplanmıştır. “Cronbach Alpha İç Tutarlılık Katsayısı” 0,92 bulunmuştur.
Bu aşamada genel yapıyı bozmaması koşuluyla uygun olmayan maddeler çıkarılmış, formun son biçimi 40 maddeden oluşmuştur.
c.Ölçüt Geçerliği;
Daha önceden geliştirilmiş benzer bir form bulunmadığından yapılamamıştır.

## Slide 20: Bir Uygulama ÖrneĞi (8) “Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Genel Değerlendirme Formu”
d.Yapı Geçerliği;
Bu amaçla “Faktör Analizi” kullanılmıştır. Faktör analizi, birbiri ile bağlantılı değişkenlerin belli bir kümede toplanmasına yarayan bir yöntemdir.
Son hali olan 40 maddeden oluşan form, 60 tıbbi cihaz kullanıcısına uygulanmış, çalışmanın örnek büyüklüğünün yapı geçerliliği için kullanılan faktör analizi açısından yeterli olup olmadığı “Kaiser Meyer Olkin (KMO) Testi” ile sınanmıştır.
KMO değeri 0.87 olarak bulunmuş ve bulunan değerin örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapılması için uygun olduğuna karar verilmiştir
Literatürde konu ile ilgili geçerli bir bilgi bulunmaması ve konunun kaç faktörden oluştuğunun önceden bilinmemesi nedeniyle, bu formdaki ifadelerin nasıl gruplanacağını belirlemek için, “Açıklayıcı/Keşfedici Faktör Analizi” yöntemi ve bu yöntemlerden biri olan “Temel Bileşenler Analizi (Principal Components Analysis)” kullanılmıştır.
Temel bileşenler faktör analizinde, değişkenlerin yapısal özelliklerini belirlemek için “Faktör veya Bileşen Sayısı (Total Variance Explained) Tablosu” ve “Değişkenlerin Faktör Yükleri (Component Matrix Tablosu)” değerlendirmede göz önünde bulundurulmuştur.
Birden çok faktörün (boyutun) oluşacağı düşünüldüğünden “Dik Açılı Döndürme Yöntemleri” nden olan “Varimax Rotasyonu (Döndürmesi)” uygulanmıştır.

## Slide 21: Bir Uygulama ÖrneĞi (9) “Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Genel Değerlendirme Formu”
Yapılan analizler ve uzman görüşleri göz önünde bulundurularak faktörler, içerdiği maddelerle uyumlu olarak yeniden adlandırılmış, 12 boyut elde edilmiştir.
1. faktörün; “Kalibrasyonun Tanımı” ,
2. faktörün; “Kalibrasyonun Yararı”,
3. faktörün; “Kalibrasyon Farkındalığı”,
4. faktörün; “Kalibrasyonun Kim Tarafından Yapıldığı”,
5. faktörün; “Kullanıcı Sorumluluğu”,
6. faktörün; “Kalibrasyonun Sıklığı ve Zamanlaması”,
7. faktörün; “Kalibrasyonda Yaşanan Sorunlar”,
8. faktörün; “Kalibrasyonun Önemi”,
9. faktörün; “Kalibrasyon Eğitimi”,
10. faktörün; “Kalibrasyon İle Kullanıcı Arası Psikolojik İlişki”,
11. faktörün; “Kalibrasyon Yapılacak Cihazlar”,
12. faktörün; “Kalibrasyon-Kalite İlişkisi” biçiminde adlandırılabileceğine karar verilmiştir.

## Slide 22: Bir Uygulama ÖrneĞi (10) “Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Genel Değerlendirme Formu”
6.Formun Güvenirliği:
Formun 40 ifadeden oluşan son biçiminin Cronbach Alfa İç Tutarlılık Katsayısı 0.91 olarak hesaplanmıştır .
Cronbach Alfa İç Tutarlılık Katsayısı güvenirlik açısından da önemli bir göstergedir.
Elde edilen Cronbach Alfa İç Tutarlılık Katsayısının 0.70’in üzerinde olması, değerlendirme formunun güvenilir olduğunu gösterir.