## Slide 1: Serumda açlık kan şekeri ve kalsiyum tayini

## Slide 2: SPEKTROFOTOMETRE
Moleküller tarafından absorblanan ışık enerjisinin miktarını saptamak amacıyla kullanılan bir cihazdır.
Spektrofotometri renkli maddelerin soğurduğu ışık şiddetini ölçme metoduyla yapılan bir analizden oluşmaktadır.
Dalga boyuna karşı absorbans veya transmitans ölçümü alınır.
Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından faydalanarak ölçme işlemine fotometri, bu tip ölçümde kullanılan aletlere de fotometre adı verilir.

## Slide 3
Spektrofotometrenin kullanımı
Kimyasal maddelerin tüm çözeltileri, spesifik dalga boylarındaki ışığı absorbladığı için, spektrofotometre, bileşenlerin tanımlanmasında da kullanılabilmektedir.
Absorbe edilen ışık miktarı, bileşenin konsantrasyonu ile orantılı olduğundan, spektrofotometre aynı zamanda, konsantrasyonların saptanması için de kullanılmaktadır.

## Slide 4: Transmittans ve Absorbans
Transmittans: belirli bir dalga boyunda bir örneğin içinden geçen ışık fraksiyonudur.

## Slide 5
Bir örneğin transmittansı, genellikle, % olarak verilmektedir.
T% = I x %100
Io
I0, başlangıçtaki ışık şiddeti,
I, örnekten geçen ışığın şiddetidir.

## Slide 6
Absorbans; örneğin absorbladığı ışık miktarını ifade etmektedir.
A=log (I0/I)
I0, başlangıçtaki ışık şiddeti,
I, örnekten geçen ışığın şiddetidir
Transmittans, absorbans ile ilişkilidir:
A = -log10 T = -log10 I
I0
ya da A = 2 - log T%

## Slide 7: Beer Yasası
Verilen bir dalga boyunda absorbans ile konsantrasyon arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir.
A = ε. b. C.
ε: molar ekstinksiyon katsayısı
b: ışık yolu uzunluğu
C: çözeltinin konsantrasyonu

## Slide 8: Absorbansın birimi yoktur
A = ε. b. C.
A = (M-1. cm-1) x cm x M
A = (M-1. cm-1) x cm x M

## Slide 9: Spektrofotometrik Tayinlerde Kullanılan Çözeltiler
Kör (blank) : Kullanılan reaktiflerin ölçümleri etkilemesini önlemek amacı ile analitik bir cihazı sıfırlamak için kullanılan çözeltilerdir.
Standart çözelti: Bir maddenin bilinen konsantrasyondaki çözeltisidir.
Örnek çözelti: Konsantrasyonu saptanacak olan çözeltidir.

## Slide 10
Absorbans ölçümüne dayanan konsantrasyon hesabı:
Absorbansörnek
Cörnek = x Cstd
Absorbansstd

## Slide 11
KONULAR
Açlık Kan Şekeri Tayini
Serumda Kalsiyum Tayini

## Slide 12: Açlık Kan Şekeri
Normal değerler: 70-110 mg/dl
Hiperglisemi: Kanda glukozun normal sınırların üzerine çıkması
Hipoglisemi: Kan glukozunun normal sınırların altında olması

## Slide 13: Diabetes Mellitus
İnsülin eksikliği nedeni ile kan şekerinin yükselmesi ile karakterize çeşitli sendromlardan oluşmaktadır.
Diabetes Mellitus iki tiptir:
İnsüline bağımlı (Tip I, Primer)
İnsülinden bağımsız (Tip II)

## Slide 14
Tip-I Diyabet
Pankreas β-hücrelerinin ileri derecede harabiyeti ya da nekrozuna bağlı olarak insülinin hiç bulunmaması ile karakterizedir.
Genellikle gençlerde görülmekle birlikte yaşlılarda da görülebilir.
Tip-II diyabet
İnsülin salınımı yetersizdir ya da hedef dokularda insülin direnci söz konusudur.

## Slide 15: Kalsiyum
Kalsiyum;
-Vücutta miktarı en fazla olan mineraldir
-%99’u kemiklerde bulunur.
-Ca++ tuzları Ca3(PO4)2, Ca(OH)2 şeklinde

## Slide 16
Kalsiyum, organizma için hayati bir öneme sahiptir.
Kanın pıhtılaşması,
Sinirsel impulsların iletilmesi,
Kasların kasılması,
Kemik dokunun sağlamlığı,
Metabolik fonksiyonlar

## Slide 17: Plazma Kalsiyumu
Normal değerler: 8,5-10,5 mg/dl
(2,12-2,62 mmol/L,4,25-5,25 mEq/L)
Ca++, plazmada -iyonize halde (%50-65)
-proteine bağlı halde (%30-45)
-organik iyonlarla kompleks oluşturmuş halde (%5-10) bulunur.

## Slide 18
Hiperkalseminin nedenleri
-Hiperparatiroidizm
-Aşırı miktarda Dvit ya da Ca++ alınması
-D vitaminine yüksek hassasiyet
-Kemik hastalıkları
-Tirotoksikoz,
-Neoplastik hastalıklar,
-Adrenal yetersizlik,
-Hiperkalsemik periostitis,
-Aşırı venöz stazları.

## Slide 19
Hiperkalseminin en yaygın nedenleri “hiperparatiroidizm ve malign hastalıklar”dır
Hiperkalseminin en önemli etkisi böbrekler üzerinedir:
-tübüler hasar
-renal taş oluşumu

## Slide 20
Hipokalseminin nedenleri
-Kronik renal bozukluk
-D vit veya Ca++ un yetersiz alım ya da absorbsiyonu
-Hipoparatiroidizm
-Neonatal hipokalsemi
-Tiroidin medullar karsinomu,
-Renal tübüler bozukluklar,
-Magnezyum yetersizliği vb.

## Slide 21: Kan Glukoz Tayini (Glukoz Oksidaz Yöntemi)
D-glukoz + H2O + O2 D-glukonik asit + H2O2
H2O2 peroksidaz Kinonimin (pembe renk)
Fenol
Prensip: Glukoz, glikoz oksidaz varlığında glukonik asit ve hidrojen peroksite oksitlenmektedir. Hidrojen peroksit peroksidazın katalizlediği reaksiyonda bir oksijen akseptörü ile (fenol) pembe renkli kinonimin oluşturur.
Pembe rengin koyuluğu örnek içerisindeki glukoz miktarı ile orantılıdır.
Glukoz Oksidaz

## Slide 22
Kör Std Örnek çöz.
Std glukoz çöz. - 200 µl -
(100 mg/dl)
Renk reaktifi 2000 µl 2000 µl 2000 µl
Örnek (µl) - - 200 µl
(plazma)

## Slide 23
Tüpler çalkalanır
Oda ısısında 5 dk bekletilir.
Spektrofotometrede köre karşı 546 nm’de absorbansları okunur.

## Slide 24
Hesaplamalar:
AÖ
CÖ = x Cstd (100 mg/dl)
Astd
CÖ: örneğin glukoz kons. (mg/dl)
Cstd: Std glukoz çöz. Kons. (100 mg/dl)
AÖ: Örneğin absorbansı
Astd: Standart çöz. absorbansı

## Slide 25: Serumda kalsiyum tayini (Clark-Collip yöntemi)
Deneyin prensibi: Serumda kalsiyum, amonyum oksalat ilavesiyle kalsiyum oksalat halinde çöker. Kalsiyum oksalat ayrılır, asit içinde çözülür ve potasyum permanganat ile titre edilir.
Ca2+ + C2O4-2 CaC2O4 CaC2O4 + H2SO4 H2C2O4 + CaSO4
5 H2C2O4 + 3 H2SO4 + 2 KMnO4 K2SO4 +2MnSO4 +10 CO2 +8 H2O

## Slide 26: Deneyin yapılışı
1. Bir santrifüj tüpüne alınan 2 ml su üzerine 2 ml serum ilave edilir.
2. Üzerine 1 ml %4 lük amonyum oksalat çözeltisi eklenir.
3. 2000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilir.
4. Sıvı kısım (Süpernatan) atılır.
5. Çökeleğin üzerine 2 ml 2 N H2SO4 eklenir, karıştırılır ve kaynar su banyosunda çökelek çözünene kadar beklenir. Tüp musluk suyu altında soğutulur.
6. Daha sonra titrasyon için erlene alınır.
7. 0.01 N KMnO4 çözeltisi ile tüp içeriği, 1 dakika kadar kalabilen pembe renk gözlenene kadar titre edilir.

## Slide 27: Hesaplamalar
VKMnO4 (ml) x 0,01 N = mg Ca/20 5ml x 0,01 N= mg Ca/20 mg Ca= 1 mg
2 ml serumda 1 mg Ca varsa
100 ml’de x
Normal değerler: 8,5-10,5 mg/100 ml

## Slide 28: Kaynaklar
Ankara Üniversitesi Eczacilik Fakültesi Biyokimya Pratik Föyü-2004
Practical Biochemistry (2015). Aljebory, A., And Alsalman, A.
A Laboratory Text Book of Biochemistry, Molecular Biology and Microbiology (2014)
Lehninger Principles of Biochemistry- 5th Edition (2008)
Sreeranjit, C.V.K., Lal, J.J. (2003). GLUCOSE | Properties and Analysis. Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition, 2898–2903. doi:10.1016/b0-12-227055-x/00557-5
Eldjarn, L., Nygaard, O., Sveinsson, S. L. (1955). The determination of serum calcium a comparison between the method of clark and collip and the titration with ethylenediamine tetra-acetate. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 7(1), 92–94.