KMU 212  AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DERSİ

9. HAFTA DERS NOTLARI

Araş. Gör. Dr. Ayşe Ezgi ÜNLÜ BÜYÜKTOPCU

Ankara Üniversitesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

POMPALAR VE POMPA SEÇİMİ

- Akışkanın bir noktadan diğerine taşınması için itici bir kuvvete ihtiyaç vardır. Bu amaçla genellikle pompa veya kompresör kullanılır.

- Bir mühendis pompa veya kompresör seçiminde bazı noktalara dikkat etmelidir.

  - Kapasite

  - Pompanın sağlayacağı enerji veya basma kuvveti

  - Pompayı çalıştırmak için gerekli güç

  - Pompa verimi

- Bu seçimler için öncelikle dikkat edilmesi gereken diğer konular ise;

  - Taşınacak akışkanın korozifliği, sıcaklığı, buhar basıncı, viskozitesi, vb.

  - İstenilen kapasite

  - Pompa giriş koşulları, emme yüksekliği

  - Pompanın boşaltma koşulları

  - Pompanın çalışma şekli

  - Pompanın büyüklüğü, vb.

- Pompalar pozitif yer değiştirmeli pompalar ve santrifüj pompalar olmak üzere iki grupta toplanabilir.

- Kompresörler ise basınçlarına göre fanlar, üfleç ve kompresörler ve rotary üfleç ve kompresörler olmak üzere sınıflandırılabilir.

- Atmosfer basıncının altında çalışan pompalara vakum pompaları denir. Bunlar da ejektörler ve difüzyon pompası olmak üzere iki grupta toplanırlar.