## Slide 1: METEOROLOJİ
12 – 13. HAFTA
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT

## Slide 2: METEOROLOJİK RASATLAR
Rasat; sıcaklık, basınç, nem, yağış, güneşlenme, rüzgar v.b hava olaylarını meteorolojik aletlerle ölçerek tutulan kayıtlara verilen addır. 3’e ayrılır:
Klimatolojik rasatlar
Sinoptik rasatlar
Aerolojik rasatlar
a) Klimatolojik rasat: Ülke ve bölgelerin iklim özellik ve durumlarını incelemek, iklim araştırma ve projeleri için veri elde etmek amacıyla yapılan rasatlardır.
Klimatolojik rasatlar, Mahalli Saate göre 7, 14, 21’de yapılır.

## Slide 3: Türkiye belirlenmesi
sınırları
içerisinde ortalama mahalli saatin
için 45 boylamı esas alınır ve klimatolojik
rasatların yapılacağı zamanlar (7.00, 14.00 ve 21.00) meteoroloji istasyonunun boylam derecesine göre hesaplanır.
Klimatolojik rasat istasyonları;
Büyük klimatoloji istasyonları
Küçük klimatoloji istasyonları
Yağış istasyonları olmak üzere üç grupta incelenir.

## Slide 4: Büyük klimatoloji istasyonlarında yapılan rasatlar;
Hava durumu
Rüzgar
Bulut miktarı
Bulut tipi
Bulut tavanının yüksekliği
Görüş mesafesi
Sıcaklık (ekstrem sıcaklıklar dahil)
Nem
Atmosferik basınç
Yağış ve diğer hidrometeorlar
Kar örtüsü
Güneşlenme
Radyasyon
Toprak sıcaklığı (5,10, 20, 50, 100 cm ile gerektiğinde 150 cm ve 300 cm derinliklerde)

## Slide 5
Küçük klimatoloji istasyonlarında yapılan rasatlar;
Sıcaklık (ekstrem sıcaklıklar dahil)
Nem
Yağış ve diğer hidrometeorlar
Rüzgar
Bulutluluk
Kar örtüsü
Yağış istasyonlarında yapılan rasatlar;
Yağış ve diğer hidrometeorlar
Kar örtüsü
Bulutluluk
Rüzgar

## Slide 6: Klimatolojik Rasatlarda Mahalli Saatin Belirlenmesi:
Ortalama mahalli saat, gerçek mahalli saat (Güneş zamanı saati) olmayıp boylam derecesine göre elde edilen bir yaklaşımdır.
Rasatlarda mahalli saat kullanılmasının nedeni okumanın güneşin aynı açısında yapılmasını sağlamaktır.
Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık saat farkı vardır. Meteorolojide mahalli saat 45o boylamına göre bulunur.
Örnek: Ankara için mahalli saate göre 7, 14, 21 rasatlarının gerçekte yapılması gereken saatleri bulalım.
Ankara’nın boylamı 32o 53’ dır.
45o =
44o 60’ – 32o 53’ = Fark 12o 07’
Her bir boylam arası = 4’ dır
12o 07’x 4 = 48 dakika 28 saniye
Ankara için rasat saatleri 7.48, 14.48, 21.48 ’ dır.
Çalışmak için örnekler : Sinop 35o10’
Van 43o25’

## Slide 7: b) Sinoptik Rasatlar
Uluslararası saat dikkate alınarak hava tahminleri için yapılan rasatlardır. Yapılan rasat sonuçları hemen sinoptik haritaya işlenerek tahmin yapılır. Sinoptik rasatlar uluslararası öneme sahip olduğundan, yapılır yapılmaz WMO’ya bağlı ülkelere bildirilir. Klimatolojik rasatlar uzun yıllar değerini korurken sinoptik rasatlar geçicidir. En önemli sinoptik rasat basınçtır.
Çünkü hava hareketi buna bağlı oluşmaktadır.
Basınç, rüzgar, yağış, sıcaklık rasatları esastır. Güneşlenme, nem, radyasyon, toprak sıcaklıkları, güneşlenme şiddeti, buharlaşma dikkate alınmaz.
Sinoptik rasatlar tüm dünya ülkelerinde GMT’a bağlı olarak aynı anda yapılır. Örneğin GMT 06.00’da yapılan rasat Türkiye’de 9.00, Hindistan’da 12.00, Amerika’da 23.00’ de yapılır ve hepsi de 06.00 GMT sinoptik rasadı olarak adlandırılır. Sinoptik rasatlar genel olarak GMT saati ile üçer saatlik aralıklarla günde 8 kez yapılır.

## Slide 8
Sinoptik harita

## Slide 9: c) Aerolojik Rasatlar
Atmosferin üst katmanlarında yapılan yüksek atmosfer gözlemleri de denen rasatlardır. Teknolojik gelişmeler Aerolojik rasatların gelişmesine neden olmuştur.
Aerolojik rasatlarda kullanılan sistemler;
Radiosonde sistemi
Dropwindsonde (= Dropsonde) sistemi
Uçak entegre bilgi sistemi
Sabit seviye balonları
Gemi sondaj sistemi
Meteorolojik radarlar

## Slide 10
Radiosonde sistemi: Esası, havadan hafif bir balona (helyum gazı ile dolu balona) takılan bir cihaz yardımı ile yeryüzünden atmosferin üst katmanlarına doğru 30-40 km’ye kadar atmosferin her seviyesindeki; sıcaklık, basınç, nem, rüzgar yönü ve hızı gibi meteorolojik verilerin elde edilmesidir. Bu rasatlar daha çok hava tahminlerinin yapılmasında kullanılır.
Günümüzde kullanılan radiosonde cihazlarının ağırlıkları 0.5- 1 kg arasında değişmektedir. Radiosonde cihazını taşıyan ve helyum gazı ile doldurulan ve yeryüzünden bırakıldığında 2 m çapında olan balonun, atmosferin 30-40 km yüksekliğine ulaştığında iç basıncın etkisiyle çapı 10 m’ye kadar çıkmakta ve patlamaktadır. Radiosonde cihazı daha sonra paraşütü yardımıyla yavaş yavaş yeryüzüne düşmektedir. Radiosonde cihazı üzerinde bir telsiz vericisi (transmitter) ile meteorolojik parametreleri ölçen (modilatör) vardır. Ayrıca, bu cihazın gönderdiği bilgileri alan ve değerlendiren (ravin) sistemin tamamını oluşturmaktadır.

## Slide 11
Ülkemizde Radiosonde’nin gönderildiği merkezler

## Slide 14
Veri Toplama ve Değerlendirme Ünitesi

## Slide 17
Dropwindsonde
(=Dropsonde)
Radiosonde’nin
tersine
yeryüzünden atmosfere
doğru
sistemi:
değil
atmosferin belirli bir
yüksekliğinden atılan cihazlar ile atmosferin çeşitli yüksekliklerinde
meydana gelen meteorolojik
olaylar hakkında bilgi sahibi olma
esasına dayanır. Bu cihazın yeryüzüne düşerken gönderdiği sinyallerden yararlanarak atmosferin farklı yüksekliklerindeki nem, sıcaklık, basınç, rüzgar yönü ve hızı gibi meteorolojik parametreler hakkında bilgi elde edilir.
Çok pahalı bir sistem olan ve özel bir uçak işletmeciliği gerektiren dropwindsonde sistemi, genellikle okyanuslar üzerindeki bilgi boşluğunu doldurmak amacı ile ada ve gemi istasyonlarının yeterli olmadığı yerlerde uygulanmaktadır.
Uçak entegre bilgi sistemi: Özel olarak donatılmış büyük ticari jetlerin uluslararası rotada uçtukları seviyelerdeki rüzgar, basınç, sıcaklık, nem vb. meteorolojik parametreler ile ilgili verileri manyetik teyplere kaydetmesi esasına dayanır. Bu teyplerdeki bilgiler daha sonra meteoroloji istasyonlarında çözümlenerek değerlendirilir.

## Slide 20
Sabit seviye balonları: Genel olarak tropikal denizler üzerindeki meteorolojik bilgi eksikliğini gidermek için yeryüzünden, helyum gazı ile doldurulmuş balona bağlı olarak bırakılan cihazdır. Bu balonlar 4.15 m çapında olup, atmosferin 14 km yüksekliğinde ve geçtikleri yerlerdeki sıcaklık, rüzgar yönü ve hızı değerlerini saptayarak bu bilgileri yapay uydular aracılığı ile ana bilgi merkezine ulaştırmaktadır. Bu balonlar yaklaşık 6 ay kadar bilgi vermektedir.
Gemi sondaj sistemi: Bu sistemde, yüksek atmosfer bilgilerini elde etmek için hiçbir cihaz uçurulmaz. Gemilere yerleştirilen özel elektronik cihazlar yardımı ile bazı meteorolojik parametreler (rüzgar hızı ve yönü gibi) elde edilmektedir.
Meteorolojik radarlar:
Radar: Radio Detecting and Ranging kelimelerinin kısaltmasıdır.
Radarlar ilk kez 1950’ li yıllarda meteorolojide kullanılmaya başlanmıştır.1970’ li yıllardan itibaren Doppler radar teknolojisine geçilerek radarlardan dijital formda bilgiler alınmaya başlanmıştır.

## Slide 21
Radar, elektromanyetik dalgalar yayarak hareket eden yada hareketsiz hedefler hakkında çeşitli bilgiler alabilen bir uzaktan algılama sistemidir.
prensibi, radardan
Çalışma gönderilen sinyalin
bir elektromanyetik hedefe çarparak geri
gelmesi esasına dayanır.
Meteoroloji radarları, yağmur zerrecikleri, kar taneleri, dolu gibi hidrometeorlar tarafından yansıtılan sinyalleri ölçerek yağış bilgilerini üretirler.

## Slide 22
Meteoroloji alanında radarların kullanılmasıyla özellikle şiddetli yağışlar, dolu, tornado, taşkın ve selleri önceden belirleyebilmek mümkün olmuştur. Radarlar aktif bir uzaktan algılama sistemidir. Diğer bir deyişle aktif radyometrik sistemlere sahiptir.
Radarın temel fonksiyonları;
Hedefi keşfeder,
Sistemin yerini belirler ve hareketini izler,
Ölçüm yapar,
Meteorolojik olayın tipini tanımlar,
Alınan verileri görüntüler.
Not: Radar ile ilgili bilgiler “yağış” konusunda anlatıldığı için
ayrıntıya girilmemiştir.

## Slide 23: METEOROLOJİDE UYDUDAN YARARLANMA
Uydu Nedir?
Uydular, hava olaylarını küresel olarak inceleme olanağı sağlar ve dünya çevresindeki yörüngelerinde hareket ederken, sensörleri (radyometre) tarafından kaydedilen verileri belirli aralıklarla yer istasyonlarına gönderirler.
Meteorolojik uydular, hava tahminlerinin yapılmasının yanı sıra, fırtına, sel gibi doğal afetlerin önceden haber verilmesinde, atmosfer içeriğinin, hava kirliliğinin ve ozon katmanı kalınlığının belirlenmesinde, kar ve buz kalınlıkları ile bunlardan yüzey akışa geçecek akarsu debileri ve sedimantasyonun tahmin edilmesinde, agrometeorolojik çalışmalarda ve bitki verim tahmininde yaygın olarak kullanılmaktadır.

## Slide 24
Bu gün dünyada dört ana Meteorolojik Uydu sistemi yer almaktadır. Bu sistemlerden ilki ABD Meteoroloji Merkezi’nin bir üst kuruluşu olan NOAA (National Oceanic and Athmospheric Administration) tarafından işletilmektedir. Bu seri içerisindeki birinci grup uydular TIROS serisidir. Bu seri NOAA ile de anılmaktadır. Bunlar kuzey-güney kutupları doğrultusunda yörüngeye sahip ve güneşe senkronize uydulardır.
Bu seri içinde ikinci grubu oluşturan GOES serisi ise ekvator üzerinde sabit bir yere sahip olan (Geostationary = Coğrafi olarak sabit) uydulardır.
Meteorolojik uydu sistemlerinden üçüncüsü NASA tarafından işletilmekte olan NIMBUS serisi uydulardır. Bunlar kutup yörüngeli ve güneşe senkronize özellik taşımaktadır.
Sistemin son serisi
olan
Hava
Kuvvetleri
DMSP (ABD
NOAA serisine benzer
Savunma Meteorolojik Uydu Programı) özellik göstermektedir.

## Slide 30
Uydular ve konumları

## Slide 34
Uzaktan Algılama; gerekli donanıma sahip uydu ve uçaklardan, belirli bir mesafeden yapılan yeryüzünü gözleme teknolojisidir. Burada yapılan teknoloji tanımı, veri toplanmasından başlayıp, işlenmesi ve analiz edilmesine kadar geçen süreçte uzaktan algılama ile uzay, uydu, iletişim, bilgisayar ve elektronikle ilgili çeşitli teknolojik gelişmeler arasında sürekli ve sıkı bir bağın olmasındandır. Bugün yerküre çevresindeki çeşitli yörüngelerde bulunan
uyduların algılayıcıları, amaçlarına göre elektromanyetik değişik bölümlerinden sağlanan bilgiyi sayısal
tayfın olarak
depolamaktadırlar. Çeşitli yer istasyonları tarafından sinyaller halinde alınıp, kullanıcıların işleyebileceği duruma getirilen yeryüzü ile ilgili bu sayısal veriler, görüntü işleme ve analiz laboratuvarlarında değerlendirilirler. Bu görüntüler üzerinde bilgisayarlar aracılığı ile gerekli düzeltme, zenginleştirme ve sınıflandırma işlemleri uygulanarak, kullanıcıların amaçlarına göre gerekli bilgi çıkartılması sağlanır.

## Slide 35
Yeryüzünden bu şekilde elde edilen veriler aşağıdaki
alanlarla ilgili çalışma konularında kullanılmaktadır:
Jeolojide: Kayaç tiplerinin tanınması, ana jeolojik birimlerin haritalanması, jeolojik haritaların revizyonu, volkanik yüzey istiflerinin haritalanması, jeomorfolojik haritalama, mineral zonları ve alterasyon alanlarının belirlenmesi, bölgesel yapıların incelenmesi, fay haritalarının hazırlanması ve depremsellik dahil güncel tektonik çalışmalarda.
Su Kaynaklarında: Su alanlarının sınırlarının akarsuların ve akarsu düzlüklerinin haritalanması, kar
çizilmesi, sınırları,
yüzeysel genişlikleri ve miktarının belirlenmesi, buzul özelliklerinin ve su derinliğinin belirlenmesi, drenaj ağının çizilmesi, göllerle ilgili çalışmalar.
Tarım ve Ormancılıkta: Tarımsal alanların, otlakların ve orman alanlarının belirlenmesi, tarımsal ürün gelişiminin izlenmesi, sağlıklı ve hastalıklı tarım ve orman ürünlerinin ayırımı, toprak şartlarının belirlenmesi, çeşitli nedenlerle (yangın, sel vb.) zarar gören tarım, orman ve otlak alanlarının haritalanması.

## Slide 36
Arazi Kullanımında: Arazi kullanımında sınıflandırma, şehir planlarının güncelleştirilmesi, bölgesel planlama, ulaşım ağlarının çizilmesi, kara ve su sınırlarının belirlenmesi.
Haritacılıkta: Kartografik harita yapımında, eski haritaların güncelleştirilmesinde.
Okyanus ve Deniz Kaynaklarında: Kıyı çizgisindeki değişimin, sığlık alanların, denizde yaşayan organizmaların ve türbidit akıntıların özelliklerinin belirlenmesi, buzulların, hareket yönlerinin ve alanlarının belirlenmesi, girdap ve dalga hareketlerinin tespiti.
Çevre Konusunda: Su kirliliğinin görüntülenmesi ve haritalanması, hava kirliliğinin ve etkilerinin belirlenmesi, doğal afetlerin etkilerinin incelenmesi, yüzey madenciliğinin ve atıklarının ve diğer çevre kirliliklerinin görüntülenmesi.
Türbidit akıntılar: Bulantı akıntılarının bıraktığı çökellerdir. Yağmurdan sonra gelişen çamur yüklü sel suları bulantı akıntılarına örnektir.

## Slide 37
Meteorolojide: Bulut dağılımı, su buharı kapsamı, yağışla ilgili
bilgiler, hava akımlarının tespiti.
Termografide: Deniz suyu yüzeyindeki ısı dağılımı ile karasal yüzeylerdeki ısı dağılım çalışmaları.
Bütün bu yukarıda sözü edilen yeryüzü ile ilgili veriler, çeşitli şekillerde gösterimi yanında veri tabanı oluşturulması, haritaların ve bilgilerin hızlı bir şekilde güncelleştirilmesi gibi yararlar da sağlayan, çeşitli alansal konularda sorgu ve analiz yetenekleri bulunan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) içerisinde bütünleşmiş hale getirilebilmektedir.

## Slide 38
Uyduların en önemli özelliklerinden birisi de, yer gözlem istasyonlarının kurulamadığı ve böylece verilerin toplanamadığı okyanus, çöl, dağlık alanlar, kutup bölgeleri vs. gibi çok geniş alanlardan meteorolojik bilgilerin elde edilmesidir.
Tüm uyduların uzaktan algılama sistemleri cisimler tarafından yansıtılan ve cisimlerin vücut sıcaklığına bağlı olarak yaydıkları elektromanyetik radyasyonun, uzaya yerleştirilen platformlar (uydu) üzerinde bulunan radyometreler tarafından ölçülmesi (pasif algılama) ve radar (aktif algılama) sistemlerine dayanır.

## Slide 39: Ülkemizdeki Durum;
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ikincil veri kullanım sistemi (SDUS) ile meteorolojik uydulardan analog veri almaktadır. Elde edilen veri bilgisayarlarda değerlendirilmekte ve görsel yorumlama ile hava tahminlerinde ve dünya atmosferine ilişkin değişimlerin incelenmesinde kullanılmaktadır.
Yakın bir gelecekte Birincil veri kullanım sisteminin (PDUS) faaliyete girmesiyle Meteoroloji teşkilatı meteorolojik uydulardan doğrudan sayısal veri sağlama imkanına sahip olacak ve meteorolojik veriler daha objektif ve daha hassas işlenebilecektir.