Ankara Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Açık Ders Malzemeleri

### Çalışma Planı (Çalışma Takvimi)

| Haftalar | Haftalık Konu Başlıkları |
| --- | --- |
| 1.Hafta | Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtım Şebekeleri |
| 2.Hafta | Enerji Nakil Hatları |
| 3.Hafta | Şebeke Hat Sabiteleri |
| 4.Hafta | Transformatör Merkezleri ve Donanımları |
| 5.Hafta | Havai Hat İletkenleri |
| 6.Hafta | Yer Altı Kabloları |
| 7.Hafta | Direkler |
| 8.hafta | Arasınav |
| 9.Hafta | İzolatörler |
| 10.Hafta | - Elektrik Enerjisinin Dağıtımı |
| 11.Hafta | Trafo Seçimi |
| 12.Hafta | Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımında Koruma Sistemleri |
| 13.Hafta | Koruma Röleleri ve Topraklama |
| 14.Hafta | Final |