## Slide 1: ERKEN PROTEZ UYGULAMALARI
(ımmedıate post operatıf prostheses)

## Slide 2: Amaç:
Alt ekstremite amputelerinin rehabilitasyonunda;
İmmobilizasyon komplikasyonlarını önlemek
Güdüğün erken şekillenmesini sağlamak
Kalıcı proteze geçiş süresini kısaltmak
Normal hayata en kısa sürede geçişi sağlamak

## Slide 3
Berlaumont ve Weiss -1963
5 aşama;
Preoperatif Dönem,
Cerrahi,
Alçı Soketin Uygulanması,
Fizyoterapi Ve Mobilizasyon
Protez Eğitimi

## Slide 4: Yararları:
Güdük kısa sürede şekillenir
Ampute psikolojik olarak durumu kabullenir
Post-op komplikasyonlar önlenir
Rehabilitasyon süresi kısalır (15-20. Günde kalıcı protez, rehabilitasyon süresi 30-35 gün)
Erken ambulasyon
Hasta seçimi..

## Slide 5
Özel ekipman gerektirir
Fizyoterapist, ortopedik cerrah, protez teknikeri veya prostetist işbirliği içinde çalışması gerekliliği
ulaşılabilirliği azaltır.

## Slide 6: Geçici (temporary) protez
Liedberg ve ark, 1963
Ayarlanabilrn soket, tüp ve ayak bağlantısı
Yanlızca TT
Yara tamamen iyileştikten sonra
Güdük volüm değişikliklerine uyum sağlar

## Slide 7
Ottobock Interim Shaft tek­niği de geçici bir protez uygulamasıdır.
Prensibi, soketin; güdük volüm değişikliklerine göre daraltılıp genişletilebilmesidir.
Soket üç değişik bo­yutta hazır olarak bulundurulmaktadır

## Slide 8
Lic Femurett Protezi
Güdüğün tamamen iyileştikten sonra
TT, diz dezartikülasyonu ve Gritti-Stokes.
Ayarlanabilir soket, tek eksenli protez ayak, tüp ve tek eksenli ekstansiyon yaylı ve kilitli diz eklemi
Soket, küçük-orta ve büyük olmak üzere 3 boyutta hazır olarak bulundurulmaktadır.
Süspansiyon omuz askısı ile sağlanır.