## Slide 1
Tipik Validasyon Karakteristikleri
Doğruluk (Accuracy, Geri Kazanım(Recovery))
Kesinlik (Precision)
Seçicilik (Selectivity, specificity)
Teşhis Sınırı (LOD)
Tayin Sınırı (LOQ) veya tayin alt sınırı (LLOQ)

## Slide 2
Tipik Validasyon Karakteristikleri
Doğrusallık (Linearity)
Duyarlılık (Sensitivity)
Çalışma Aralığı (Range)
Sağlamlık (Robustness)
Tutarlılık (Ruggedness)
Stabilite (Ruggedness)

## Slide 3
Yöntem Validasyonu İle İlgili Çalışmaların Sunumu
Bir analitik yöntemin validasyonu laboratuar çalışmaları ile doğrulanması ve sonuçların deney validasyon raporları olarak sunulması ile tamamlanır. Müracaat sırasında hazırlanacak raporlar aşağıdaki bilgileri kapsamalıdır:
Özet bilgi,
Kullanılan yöntem ile ilgili bilgiler,
Rutin numune analizlerine yöntemin uygulanmasıyla elde edilen biyoanalitik raporlar,
Diğer bilgiler.