## Slide 1
Analitik bir ölçüm şu parametrelere bağlıdır.
1. Teknik performans
2.Personel Eğitimi
3. Çevre Koşulları
4.Kalite Kontrol
5. Kalite Güvence
6. Metot validasyonu

## Slide 2
Kimyasal analiz yöntemleri analizi yapanların ihtiyaçlarına cevap verecek belirli kriterlere sahip olmalıdırlar. Bir yöntem valide edildikten sonra yöntemin doğru çalıştığının belirlenmesi oldukça önemlidir. Kalite güvenliği yönteminin doğru çalıştığından emin olunması ve belgelenmesinden oluşan prosedürlerdir.

## Slide 3
Bir laboratuarın performansını ölçmenin bir yolu da o laboratuarın laboratuarlar arası çok katılımlı çalışmalara açık olmasıdır. Çok katılımlı bir çalışma sonuçlarını tanımlamanın bir yolu her bir laboratuarın z değerini belirlemektir. Z değeri laboratuarın bilinen konsantrasyonun standart sapmasından ne kadar saptığının ölçüsü olarak tanımlanmaktadır.

## Slide 4
Geliştirilen bir yöntemin validasyon parametreleri yeni yöntem rutin kullanıma alınmadan önce mutlaka yapılmalıdır. Ve aşağıdaki durumlarda tekrarlanmalıdır.
1. Yeni cihazlar devreye girdiğinde
2. Temel kimyasallardaki prtide önemli bir
değişiklik olursa
3. Yeni personel tarafından yöntem ilk kez kullanılacaksa

## Slide 5
4. Uzun süredir kullanılmamış bir valide yöntemin yeniden kullanıma alınması
5. Laboratuarda yapılan sonuçları etkileyebileceği düşünülen değişikliklerdir.