## Slide 1: Gözmercekleri
Gözlem Araçları

## Slide 2: Gözmercekleri
Göz merceği, teleskop veya mikroskop gibi çeşitli optik cihazlara takılan bir mercek türüdür.
Bu ismin verilmesinin nedeni bu parçanın sıklıkla göz ile bakılan yere takılmasıdır.

## Slide 3: Gözmercekleri
Bir göz merceği optik bir sistemin odak noktasına yerleştirilir. Böleyece göz merceği odakta oluşan görüntüyü büyütür.
Bir göz merceği birkaç merceğin birleşiminden meydana gelir.

## Slide 4: Gözmerceklerin özellikleri
Göz mercekleri belirli bir mesafede giriş yarığı için maksimum performans verecek şekilde tasarlanır. Böylce minimum sapınç oluşur.
Birkaç mercek bileşiminden oluşurlar. Tekli olanlar singlet, çiftli olanlara doublet ve üçlü olanlara triplet denir.
Her bir merceğin yüzeyinden bir yansıma olacağından bir hayalet görüntü oluştururlar. Bu nedenle hayali görüntüleri yok etmek için ince bir film ile kaplanırlar.
Renk sapıncını gideriyorsa buna Akromat mercek denir.

## Slide 5: Gözmerceklerin özellikleri
Bir göz merceğin odak uzunluğu bize otpik sistemin büyütmesini verir.
Bir göz merceğin bir diğer önemli özelliği görüş alanıdır. Yani göz meerceğinden bakıldığında gökyüzünde ne kadarlık bir açısal alan görüldüğünü tanımlar.
Bir diğer özellik te göz mesafesidir. Yani gözle bir gözmerceğinden hangi uzaklıkta bakılırsa görüntünün düzgün olarak görülebileceğini tanımlar. Büyük göz mesafesi demek görüntünün optimum konumu gözmerceğinden daha uzak olduğu anlamına gelir. Ancak göz mesfesinin fazla büyümesi de gözün görüntüyü sürekli görebilmesini zorlaştırır, göz zamanla sürekli aynı konumda kalamayabilir.

## Slide 6: Mercek Tipleri

## Slide 7: Gözmerceği Türleri
Galilean veya Negatif
Tek ve ıraksak bir mercekten oluşmuş olması nedeniyle negatif adıyla anılmaktadır.
İlk kez 1609 da Galileo Galilei tarafından da kullanıldığı için aynı zamanda bu isimle de anılır.

## Slide 8: Gözmerceği Türleri
Konveks Lens
Basit konveks bir mercekten oluşmuş gözmerceğidir.
Oluşan görüntü terstir.
İlk kez 1609 da Johannes Kepler' tarafından da kullanılmıştır.

## Slide 9: Gözmerceği Türleri
Huygens (Eski)
Christian Huygens tarafından 1960 yılında keşfedilmiştir.
İki tane plano-konveks mercekten oluşur. Mercekler odak düzlemi arasına konulur.
Huygens renk sapıncını sıfıra indirebilmek için aralarında hava boşluğu bulunan iki lensin kullanılabileceğini keşfetmiştir.

## Slide 10: Huygens
Eğer kırılma indisleri aynı olan iki mercek kullanılacaksa bu iki mercek arasındaki uzaklık:
  x = ½(F1+ F2)
Böyle bir mercek için etkin odak uzaklığı:
Huygens göz merceği genellikle büyük odak uzunluğuna sahip teleskoplarda kullanılır. Günümüzde daha küçük odak uzunluğuna sahip teleskoplarda göz mesafesini kısalttığından, yüksek miktarda görüntü bozulmasına ve renk sapıncına neden olduğundan ve de görüş alanını daralttığından tercih edilmemektedir.

## Slide 11: Huygens (Eski)
Huygens mercekleri birbirine kenetlenmiş mercekler içermediklerinden Güneş’in
bir ekrana yansıtılmasında
(projeksiyon) kullanılır.
Ayrıca pahalı olmayan teleskop ve mikroskoplarda da halen kullanılmaktadır.

## Slide 12: Güneş projeksiyonu

## Slide 13: Ramsden
Gözlem araçları üreten Jesse Ramsden tarafından 18. yüzyılda keşfedilmiştir.
Aynı camdan ve aynı odak uzaklığına sahip iki plano-konveks (bir yüzeyi düzlem diğer yüzeyi yakınsak) mercekten üretilir.
Mercekler arası uzaklık göz merceğinin dizaynına göre değişir. Tipik olarak odak uzaklığının 7/10’u ile 7/8’i arasındadır.
Bu mercek dizaynı renk sapıncını engellemek için üretilmiştir.
Huygens merceğine göre çok daha başarılı olan Ramsden merceği hemen hemen monokromatik (tek renk) ışıkla çalışan cihazlar dışında günümüz standartlarına göre yeterli değildir.

## Slide 14: Kellner (veya akromatik) (Eski)
Carl Kellner tarafından 1850 yılında keşfedilmiştir. Bu gözmerceği dizaynı nedeniyle, akromat Ramsden olarak da adlandırılır.
Kellner gözmerceğinde 3 adet mercek bulunur. Renk sapıncı daha etkili giderilmesi için göze yakın olan mercek bir akromatik çifttir.
Düşük ve orta güçte Huygens ve Ramsden gözmerceklerinden çok daha iyi görüntüler sağlar. Bakış rahatlığı ise Huygens’den iyi iken Ramsden’den daha kötüdür.
Bu mercek dizaynının kötü yanı iç yansımalara sahip olmasıdır. Günümüzde yansımayı engelleyen kaplamalar kullanılarak merceğin performansı oldukça arttırılmaktadır.
Odak oranı f/6 veya daha uzun olan küçük ve orta ölçekli açıklıklara sahip teleskoplar için idealdir.

## Slide 15: Plössl
  Bu göz merceği dizaynı şu ana kadar en çok kullanılan göz merceği dizaynıdır.
  Dört optik elemandan oluşur. Bunlar genellikle iki adet dublettir. Bazen simetrik göz merceği olarak da anılır.
  Geniş görüş alanı sağladığından (>50 derece) derin uzayın ve gezegenlerin gözlenmesi için idealdir.
  İç yansımaların önlenmesi için camlarının kaliteli olması gerekir. Bu nedenle kaliteli modellerin fiyatları oldukça yükselir.
  Negatif yönü ise, görüş rahatlığının son derece kötü olmasıdır.

## Slide 16: Orthoscopic veya "Abbe "
  4 mercek bileşiminden oluşur. Bir tane plano konveks ile üçlü akromat konveks merceklerin bileşiminden oluşur.
  En önemli özelliği görüntü bozulmasının minimum düzeyde olmasıdır. Mükemmel görüntü kalitesine ve bakış rahatlığına sahiptir.
  Olumsuz özelliği ise dar görüş alanına sahip olmasıdır. Yaklaşık 40°–45°

## Slide 17: Erfle
  İki akromat çiftin arasında bir konveks merceğin konmasıyla oluşan 5 merceklli bir sistemdir.
  Geniş görüş alanı sağlayan bu lens Birinci Dünya Savaşı’nda askeri amaçlı üretilmiştir. Yaklaşık 60°
  Hayalet görüntüleri ve astigmatizm hataları vardır. Ancak iyi bir kaplama ile bu etkiler giderilebilmektedir.
  Bu mercekler çok geniş olduklarınadan bakış rahatlıkları çok iyidir.
  Kullanılması çok konforludur.

## Slide 18: König
  Abbe dizaynının basitleştirilmiş halidir.
  Konkav-konveks pozitif bir çift mercek ile tek bir plano mercekten oluşur.
  Nagler dizaynından önceki tüm göz merceklerinden daha iyi bir performansa sahiptir.
  55 derecelik görüş açılarında Plössl ile benzer performans sağladığından fazladan bir merceğin kullanılmasına gerek kalmaz.

## Slide 19: Nagler
  Çok geniş açı görüntüleme gerektiren astronomik teleskoplar için özel olarak geliştirilmiştir. Görüş alanı 82°
  Astigmatizm ve diğer görüntü hatalarının düzeltilmesi oldukça başarılıdır.
  Farklı kırılma indisine sahip birçok mercekten üretilir.
  Dezavantajı çok ağır olması ve fiyatının küçük bir teleskopla aynı olmasıdır.

## Slide 20
  Monocentrik
  Bir flint camının iki yanına eklenmiş iki crown camından oluşur. Göz merceği oldukça kalındır. Bu mercek sayesinde iç yansımalardan kaynaklanan hayalet görüntüler yok edilir. Parlak ve kontrastlı bir görüntü elde edilir.

## Slide 21: Örnekler
Nagler Type 1
Ethos
Huygens

## Slide 22: Örnekler
Orthoscopic
Panoptic

## Slide 23: Örnekler

## Slide 24: Gözmercek Türleri
Eski tasarım (sınırlı kullanım alanı)
  Huyghenian, Ramsden, Kellner, Erfle
  Fiyat düşük, bozulmalar mevcut
Standart tasarım, (52deg görüş alanı)
  Plossl, Orthoscopics
  Orta fiyat, bozulmalar kısmen giderilmiş
Geniş açı, (82deg görüş alanı)
  Naglers, Panoptics, Radians, Swans
  Fiyat yüksek: bozulmalar yok

## Slide 25: Teleskobun Büyütmesi

## Slide 26: Gözmerceğinde Görüş Alanı (FOV)
FOV, bir gözmerceği ile bakıldığında görülebilen bir hedefin alanını tanımlar. Bir gözmerceği ile görülebilen FOV, gözmerceği teleskoba takıldığında elde edilebilen büyütmeye ve de gözmerceğinin kendi özelliklerine bağlı olarak değişir. Gözmercekleri onların field stop özellikleri ile farklılaştırılır. Field stop, gözmerceğine giren ışığın gözmerceğinin mercek alanına ulaşmak için geçtiği en dar açıklıktır. Bu değişenlerin etkilerinden dolayı, FOV genellikle aşağıdaki iki anlamdan birine karşılık gelir;
Gerçek FOV (TFOV); bir gözmerceği bir teleskopla birlikte kullanıldığında görülebilen gökyüzü miktarının açısal büyüklüğüdür.
Görünen FOV (AFOV); gözmerceği ile görülen görüntünün açısal büyüklüğünün bir ölçümüdür. Diğer deyişle, AFOV büyütmeden farklı olarak görüntünün ne kadar büyük göründüğünü ifade eder. Bu belirli bir odak uzaklığına sahip bir gözmerceği için sabittir ve o gözmerceği bir teleskopla kullanıldığında TFOV un ne olacağını hesaplamak için kullanılabilir.

## Slide 27: Gözmerceğinde Görüş Alanı (FOV)

## Slide 29: Gerçek FOV (TFOV)
Eğer görünen FOV biliniyorsa
Gerçek FOV = Görünen FOV / Büyütme
Örneğin,
Eğer görünen FOV bilinmiyorsa;
Burada d field stop’un mm biriminde çapı, ft mm biriminde teleskopun odak uzunluğu

## Slide 30: Özellikler
Plössl: 50 derece görüş alanı var, başlangıç için iyi, gezegenler için çok uygun
Radian: 60 derece görüş alanına sahip, gözlük kullananlar için uzun göz mesafesi
Panoptic: 68 derece görüş alanına sahip, derin gök cisimlerin küçük/orta büyütmeler için ideal
Nagler: 82 derece görüş alanına sahip, küçük odak oranına sahip teleskoplar için ideal
Ethos: 100 derece görüş alanına sahip, görüntü hatalarını düzeltmede çok iyi

## Slide 31: Gözmerceğinde Görüş Alanı
Bir teleskopta farklı gözmercekleri kullanılarak elde edilen görüntüler.
(GM 1 in odak uzaklığı > GM 2 nin odak uzaklığı)
Soldaki resim: AFOV dar Ortadaki resim: AFOV geniş
Sağdaki ve soldaki resim: aynı TFOV
Sağdaki resimdeki büyütme> Soldaki resimdeki büyütme
GM 1
GM 1
GM 2

## Slide 32: Teleskop ve Gözmerceği

## Slide 33: Gözmerceğin seçimindeki kural
Büyütme
Görüş alanı
Teleskobun odak oranı
Göz mesafesi