## Slide 1: Pozitron Emisyon Tomografi
Gama Kameralardan (SPECT) Farkları:
  Pozitron yayıcı ajanlar (F-18, Ga-68,C-11, O-15, N-13…)
  Siklotron/Jeneratör ürünü - maliyet
  Kısa yarı ömür (75sn-110dk) – taşıma problemi
  Daha iyi kontrast, daha iyi rezolüsyon, daha yüksek duyarlılık,
  daha kısa sürede çekim
  Multi-ring detektör: Tomografik görüntüleme (3D)
  Kristal farklı (LGO, BSO vb): Sayım etkinliği yüksek
  Kolimatör yok – Koinsidan foton deteksiyonu: Duyarlılığı daha iyi
Eş zamanlı görüntüleme sağlayan hibrid sistemler : anatomik korelasyon ve atenüasyon düzeltme
  PET/BT
  PET/MR

## Slide 2: PET Görüntülemede Değerlendirme
Kalitatif (Görsel)
Kantitatif
Tümördeki aktivite konsantrasyonu
SUV =
Enjekte edilen doz / hasta ağırlığı