## Slide 1: Laboratuvar Testleri
Prof. Dr. Cahit ÜÇOK
Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

## Slide 2: Laboratuvar testleri
Oral ve Maksillofasiyal cerrahide çok önemli bir yere sahiptir. Hastanın hikayesi ve fiziksel muayenesi ile birlikte çeşitli hastalıkların teşhisi
Sistemik hastalıkların preoperatif ve postoperatif değerlendirilmesinde

## Slide 3: Laboratuvar testleri
Hematolojik Testler
Kan Kimyası Testleri
Koagülasyon Testleri
İdrar Testleri
Mikrobiyolojik Testler
Özel Testler

## Slide 4: Hematolojik Testler
Kan Alma Ekipmanı: Turnike, Alkol, spanç, iğne (18-22 Gauge), tüp, flaster

## Slide 5: Hematolojik Testler
Kan Alma Bölgeleri
Antecubital Fossa
Elin dorsal yüzü

## Slide 6: Hematolojik Testler
Tüpler
Kırmızı: İlave madde içermez: Kan kimyası, crossmatch ve serolojik testler

## Slide 7: Hematolojik Testler
Mavi : Sodyum Sitrat içerir. Koagülasyon testleri

## Slide 8: Hematolojik Testler
Pembe: EDTA içerir. Hematolojik testler EDTA laboratuvarda metal iyonlarını tutmak için kullanılır. Ethylenediaminetetraacetic acid)

## Slide 9: Hematolojik Testler
Yeşil: Sodyum Heparin içerir. Kortisol, Ca++

## Slide 10: Hematolojik Testler
Gri: Sodyum Florid içerir. Laktik asit testi

## Slide 11: Laboratuvar Testleri Ayırıcı Tanı ve Tanıda Yardımcı olur

## Slide 12: Kayseri(+1840m)

## Slide 13: Yüksek İrtifa Antrenmanı(+1500m)
Yüksel irtifada sıcaklık, hava basıncı ve oksijen miktarı düşer
Eritropoetin salınımı artar, eritrosit sayısı artar, Laktat birikimi gecikir.
tercihen deniz seviyesinden 2.400 metre (8.000 ft) yüksekte, ancak uygun yüksek irtifa yerlerinin azlığı nedeniyle daha çok orta irtifalarda antrenman yapma uygulamasıdır.

## Slide 14: Eritropoetin (EPO)
%90’nı böbreklerde
%10’u karaciğerde üretilir.

## Slide 15: Hematolojik Testler
Tam Kan sayımı(CBC): Beyaz hücre(WBC), Kırmızı hücre (RBC), Hemoglobin, Hematokrit, MCH, MCV
Hematokrit: 47±7% Erkek, 42±5% Kadın
Hemaglobin: 14-18g/dl Erkek, 12-16g/dl Kadın
Eritrosit(RBC): 4.2-5.4x 106 hücre/mm3 Erkek
3.6-5.0 x 106 hücre/mm3 Kadın
Lökosit(WBC): 4-11 x 103 /mm3

## Slide 16: Hematolojik Testler
Trombosit(Platelet): 145-375x 103 mm3
Protrombin zamanı(PT): 12-14 saniye
Parsiyel Tromboplastin zamanı (PTT): 25-45 sn
Etitrosit sedimentasyon (ESR): 0-5mm/saat
Erkek, 0-15mm/saat Kadın

## Slide 17: Değişimler
Ağır sigara kullanımı, yüksek rakımda, dehidratasyonda hematokrit artar
Aşırı su alımı ve anemide hematokrit azalır
Enfeksiyonlarda,cerrahi operasyonlarda, lösemide , lökosit artar
Viral enfeksiyonlarda, radyasyon, dializde lökosit azalır

## Slide 18: Değişimler
Lökosit (Beyaz hücre sayısı değişimleri)
Enfeksiyonlarda, Granülositik Lösemi’de ARTAR(Nötrofiller)
Viral Enfeksiyonlara, Aplastik anemide, dializde AZALIR
Allerjik hastalıklarda, parazit enfeksiyonlarında, malignitelerde eozinofiller ARTAR

## Slide 19: Değişimler
Platelet sayısı(Trombosit)
Malignitelerde, cerrahi sonrası, akut travma ve kanamalarda ARTAR
İdiopatik trombositik purpura(ITP)’da AZALIR

## Slide 20: Serum CRP
C -reaktif protein iltahap belirtecidir. Karaciğerde üretilen bir akut faz reaktanıdır.
İnflamasyondan kanserlere kadar çeşitli durumlarda yükselir.
Genç sağlıklı bireylerde 0-1mg/L
Yaşla birlikte yükselir,2 mg/L seviyesine ulaşır.
Karaciğer hastalıklarından etkilenir

## Slide 21: Değişimler
Karaciğer fonksiyonları
Alkalen Fosfataz(30-115 unit/l)
Kemik hastalıkları(Paget hastalığı)
Osteoblastik kemik tümörleri
Hiperparatirodizm ARTAR

## Slide 22: Değişimler
Bilirubin (0,2-1,2 mg/Dl)
Akut ve kronik hepatit’de ARTAR

## Slide 23: Değişimler
Serum Glutamik oxalasetik Transaminaz(SGOT)
8-20 unit/l
Karaciğer hastalıklarında, akut miyokart infarktüste, pankreatit’de ARTAR

## Slide 24: Değişimler
Serum glutamik piruvik transaminaz(SGPT)8-20unit/l
Karaciğer hastalıklarında ARTAR(SGOT’den daha spesifiktir)

## Slide 25: Değişimler
Akut Miyokart infarktüsü
Kreatinin fosfokinaz(CPK)
Kadın 50-60 IU/l
Erkek 50-180IU/l
Laktat dehidrogenaz(LDH)
45-100U/l
Hepatit ve malign tümörlerde de
ARTAR

## Slide 26: Metabolik Kemik Hastalıkları
Kalsiyum
8.5-10.5 mg/dl
Hiperparatiroidizm, Metastatik Kemik Tümörleri
Paget Hastalığı, Kronik Böbrek Yetmezliği ARTAR
Hipoparatiroidizm AZALIR

## Slide 27: Metabolik Kemik Hastalıkları
Fosfor
2.3-4.7 mg/dL
Hipoparatirodizm, kronik böbrek yetmezliği ARTAR
Hiperparatirodizm AZALIR

## Slide 28: Glikoz
65-110 mg/dL
Diabetes Mellitus, hamilelik ,stress ARTAR

## Slide 29: KOAGÜLASYON
Kanama Zamanı: trombositopeni, von Willebrand hastalığı, Aspirin ARTAR
Pıhtılaşma zamanı: Heparin, pıhtılaşma faktör eksikliği ARTAR
Parsiyel tromboplastin zamanı: Heparin, Hemofili A-B ARTAR
Protrombin zamanı: Sodyum warfarin, K vit. Yetmezliği, karaciğer hastalıkları ARTAR

## Slide 30: Pıhtılaşma Mekanizması

## Slide 31: Enflamasyon/İnflamasyon/İltahap
Vücudun herhangi bir iç-dış etkene karşı verdiği cevaptır. Bu etkenler;
Travma
Fiziksel (Cerrahi)
Kimyasal
Termik (Güneş ışınları, yanıklar)
Mikroorganizmalar (Bakteriler, virüsler,mantarlar)

## Slide 32: Enflamasyon/İnflamasyon/İltahap
Dolor (Ağrı)
Rubor (Kızarıklık)
Tumor (Şişlik)
Calor (Sıcaklık)
Functio Leata (Fonksiyon kaybı)

## Slide 33: Periapikal enflamasyon sekelleri
    Periapikal Enflamasyon
Akut
Kronik
Periapikal Granülom
Periapikal(Radiküler)
kist
Periapikal Apse
Kan akımı Bakteriemi
Kavernöz Sinüs Trombozu
Penetrasyon
Mukozal-cilt sinüsleri
Yumuşak dokuya yayılım
Apse-sellülit
Kemiklere yayılım
Osteomiyelit
Periostitis
Kronikleşme
Kronik apse
Kronik osteomiyelit

## Slide 34: Sterilizasyon&Dezenfeksiyon

## Slide 35
Sterilizasyon demokrasi gibidir

## Slide 36
Sterilizasyon; tüm mikroorganizmaların her türlü canlı ve aktif şekillerinden temizlenmesi işlemidir.

## Slide 37: Mikroorganizmalar
Bakteriler: Stafilococcus Streptococcus…..
Virüsler: HIV, HPV, Corona,Hepatit(A,B,C)
Mantarlar: Candida ailesi (albicans)

## Slide 39
Kesin ve mutlak anlamlı bir işlemdir
Bir süreçtir
Temizlik
Dekontaminasyon
Dezenfeksiyon
Kurutma
Bakım onarım
Paketleme
Sterilizasyon
Depolama
Dağıtım ve kullanım

## Slide 40: Alet ve malzeme sterilizasyonu için kullanılan yöntemler
Alet ve malzemelerin özelliklerine göre steril edilirken zarar görmemesi için farklı yöntemler kullanılmaktadır.

## Slide 41: Sterilizasyon Yöntemleri
Kuru sıcaklık sterilizasyon yöntemi
Basınçlı buhar sterilizasyonu
Etilen oksit ile sterilizasyon
Formaldehit ile sterilizasyon
Gaz plazma ile sterilizasyon(H2O2)

## Slide 42: Kuru sıcaklık sterilizasyon yöntemi
Kontrol parametrelerinin güvenilir olmaması
Isının homojen dağılımını sağlamak kolay değil
İşlemin uzun sürmesi
Yüksek ısının aletlere uzun sürede zarar vermesi
Ancak buhar sterilizasyonu imkanı olmayan ünitelerde kullanımı uygundur.

## Slide 43: Kuru sıcaklık sterilizasyon yöntemi
Sıcaklık sterilizatörde istenilen dereceye yükseltildikten sonra süre başlar.
Sterilizatör adı verilen cihazlarla yapılır. Pastör fırını ile karıştırılmamalıdır.

## Slide 44
Kuru hava sterilizatörü

## Slide 45
Pastör fırını, etüv

## Slide 46: Kuru sıcaklık sterilizasyon yöntemi
1500C 2.5 saat
1600C 2 saat
1700C 1 saat

## Slide 47: Avantajları
Toksik değildir
Çevre için emniyetlidir
Pudra, vazelin ve gliserin sterilizasyonu için uygundur

## Slide 48: Dezavantajları
Uzun süre ve yüksek sıcaklık gerektirir
Büyük aletlerde sıcaklığın derinlere işlemesi zaman alır
Kumaş ve lastik malzeme için uygun değildir.

## Slide 49: Basınçlı buhar sterilizasyon yöntemi
Belli bir sıcaklıkta basınçlı buhar daha soğuk olan malzeme üzerinde yoğunlaşır. Yoğunlaşma sırasında ergime sıcaklığını malzemeye verir ve malzeme hızla buharın sıcaklığına ulaşır. Bu sırada malzeme üzerinde oluşan ince su tabakası da mikroorganizmalar üzerinde öldürücü etkiyi sağlar. Otoklav adı verilen cihazlarla yapılır.

## Slide 50: Buhar sterilizasyonu süreleri
1340C 3-3.5 dakika (Ön vakumlu otoklavlarda)
1210C 15 dakika (Ön vakumlu otoklavlarda)
1210C 30-45 dakika (Vakumsuz otoklavlarda)

## Slide 51: Avantajları
Ekonomik
İşlem süresi kısa
Toksik değil
Çevre için emniyetli

## Slide 52: Dezavantajları
Isıya ve neme duyarlı malzemeler
Vazelin gibi yağlı malzemeler
Elektrikli cihazlar

## Slide 53: Düşük sıcaklıkta sterilizasyon yöntemleri
Etilen Oksit Sterilizasyonu(EtO)
Etilen oksit renksiz, kokusuz, havadan biraz daha ağır, yanıcı ve patlayıcı, toksik bir gazdır. Etilen oksit, mikroorganizmaların hücre duvarı ile reaksiyona girerek irreversibl alkalileşmeye neden olan bir sterilan olarak çalışır. Birçok tıbbi malzeme ile uyumlu olup, sıcaklığa duyarlı malzemeler için tercih edilir. EtO sterilizasyonu düşük sıcaklıkta nem ve etilen oksit gazı ile sterilizasyonun gerçekleştirilmesidir. EtO gazı kolayca penetre olduğundan sterilizasyon sonunda malzemelerin havalandırılmasına gerek vardır. Nemin %40-60 ve sıcaklığın 37-550C olması gereklidir.

## Slide 54: Avantajları Etilen Oksit Sterilizasyonu(EtO)
Sıcaklığa duyarlı malzemeler için kullanılır

## Slide 55: Dezavantajları
Sterilizasyon süresi ve havalandırma için uzun zaman gerekir
Toksik, kanserojen, yanıcı ve patlayıcıdır. Çevreye zarar verir. Sıvılar steril edilemez.

## Slide 56: Sterilizasyon kontrolü
Hangi yöntemle steril edilirse edilsin işlemin her aşamasının doğru yapıldığından emin olunmalıdır.
Her bir basamağın test edildiğine dair elimizde kanıt olmalıdır.
Fiziksel kontrol, kimyasal ve biyolojik kontrollerin yapılarak dokümante edilmesi gereklidir.

## Slide 57: Sterilizasyon kontrolü
Göstergelerin, termometrenin basınç ölçerin nem ve zaman gibi parametrelerin sürekli kontrol edilmesi gereklidir.
Kimyasal test şeritleri renk değişimlerine göre yapılan işlemin uygunluğunu test etmemizde yardımcı olur.
Her işlemde yapılacak olanlar ve günde bir kez yapılacak olan işlemlerdir.

## Slide 58: Dezenfeksiyon
Korunmaya çalışan ürüne bulaşabilecek patojen mikroorganizmaların yok edilmesi işlemidir.

## Slide 59: Dezenfeksiyon sterilizasyon değildir
Sterilizasyon korunmaya çalışılan ürüne bulaşabilecek patojen yada olmayan tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir.

## Slide 60: Dezenenfeksiyon ya hastalık sırasında yada sonrasında uygulanır. Sadece hastaya değil kullandığı, temas ettiği malzemelere, eşyalara, çamaşırına, yattığı odaya, ziyaret eden kişilere ve tedavisini yapan personele de uygulanmalıdır.

## Slide 61: Dezenfeksiyon
Yaygın dezenfektanlar kimyasal maddelerdir.
Gaz halde (formol buharı, klor, kükürt dioksit, etilen oksit)
Sıvı halde (fenol, krezilol, oksijenli su, tentürdiyot vs.)
Katı (kireç)