## Slide 1: Barınaklar
Hayvanların sağlıklı yaşaması ve beden fonksiyonlarını dengeli sürdürebilmesi, düşmanlarından ve hastalık etkenlerinden korunması amacıyla içinde yaşadığı sistemlere barınak denir.
Sağlıklı, nitelikli hayvan üretimi için iyi planlanmış ve iyi dizayn edilmiş barınak gereklidir.

## Slide 2
Bina planlanırken yaşamlarını içerde geçirecek olan hayvanlar ile bunların bakıcı ve teknisyenlerinin gereksinimi, bölgenin iklim ve coğrafi yapısı, ticari uygulamaların kolaylığı ve zamanla gereksinim duyulabilecek değişiklikler için esneklik payı da dikkate alınmalıdır.

## Slide 3: Bina projesi hazırlanırken;
1. Bina büyüklüğü; düşünülen iş tipinin gereksinimleri ile maliyeti göz önüne alınarak belirlenir. Binaya konulacak hayvan tür ve sayısı esas alınarak, hayvan odalarında gereksinim duyulan net alan hesaplanır. Toplam barınak alanının yarısı hayvan odalarıdır.

## Slide 4
2. Bina yeri; yakın binalarla ilişkisi, elektrik, su kullanımı, gelecekte gereksinimlere göre genişleyebilme imkanı, taban yapısı….
3. Binanın şekli; tek katlı mı, çok katlı mı?
4. Kullanım süresi
5. Oda sayısı
6. Teknik donanım ve ekipman

## Slide 5: Barınaklarda bulunan bölümler;
Damızlık hayvan odaları
Ticari hayvan odaları
Deneysel çalışma odaları
Karantina odası
Yem odası
Laboratuvar ve otopsi odaları
Ekipman temizlik odası
Atık yakma odası
Büro
Personel oturma ve soyunma odaları

## Slide 6
11. Banyo-tuvalet
12. Kirli ve temiz koridor

## Slide 7
Bina giriş ve çıkışları, hayvan odaları, personel ve işlem odaları bulaşma riskini en aza indirecek şekilde düzenlenmelidir.
Hayvanların bulunduğu kısımda hareket tek yönlü olacak şekilde kirli ve temiz koridorlar düzenlenmelidir.
Kemirici hayvanlar için bariyerler ve insektler için binanın giriş ve çıkış noktalarına insekt bariyerleri konulmalıdır.

## Slide 8
Hayvan odalarındaki kapılar kasalarına çok iyi bir şekilde oturmalıdır.
Odaların ve koridorların yüzeyleri su ile yıkanmaya ve dezenfektanların kullanılmasına uygun materyal ile yapılmalıdır.
Taban mutlaka drene edilmelidir
Drenaj kapakları kemiricilerin veya diğer yabani hayvanların girişini önleyecek şekilde düzenlenmelidir. Örneğin çapı 6 mm’den büyük olan bir açıklıktan fare kolaylıkla geçebilir.

## Slide 9
Uygun bir havalandırma sistemi ayarlanmalıdır. Hava giriş ve çıkış yerlerine filtreler yerleştirilmelidir.

## Slide 10: Barınak çeşitleri
Konvensiyonel Hayvan Üretim Barınakları;

## Slide 11
2. Tanımlanmış Hayvan Barınakları (Bariyer Sistemleri)