## Slide 1: Ölçü aletleri
NET 103 ÖLÇME TEKNİĞİ
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: AMPERMETRE
Ampermetre: Doğru veya alternatif akım devrelerinde alıcının çektiği akımı ölçen ölçü aleti olup devreye seri bağlanır. Ampermetreler (A) harfi ile belirtilir[1].
Soru: Board da devreyi kurup ampermetreyle ölçüm yapalım. Sonuçları yazalım.

## Slide 3: VOLTMETRE
Voltmetre: Doğru ve alternatif akım devresinin ya da devreye bağlı bir alıcının uçlarındaki gerilim değerini ölçmeye yarayan ölçü aleti olup devreye paralel bağlanır. Voltmetreler (V) harfi ile belirtilir[1].
Soru: Board da devreyi kurup voltmetreyle ölçüm yapalım. Sonuçları yazalım.

## Slide 4: LCR METRE
Lcrmetre: Elektrik devrelerinde değişik amaçlar için kullanılan ve alıcı olarak görev yapan direnç, bobin ve kondansatörün; direnç, endüktans ve kapasite değerlerini ölçen ölçü aletleridir. Lcrmetre ile doğru ölçüm yapabilmek için uygun kademe seçimi yapılmalıdır[1].
Soru: Board da devreyi kurup voltmetreyle ölçüm yapalım. Sonuçları yazalım.

## Slide 5: WATTMETRE
Wattmetre: Doğru ve alternatif akım devrelerinde alıcıların çektikleri elektriksel gücü ölçen aletleridir. Wattmetreler akım ve gerilim bobinlerine sahip olup akım bobini devreye seri, gerilim bobini devreye paralel bağlanır. Güç hesaplamalarda (P) harfi ile ifade edilir[1].
Soru: Board da devreyi kurup voltmetreyle ölçüm yapalım. Sonuçları yazalım.

## Slide 6: FREKANSMETRE
Frekansmetre: Alternatif akım devrelerinde elektrik enerjisinin frekansını ölçen aletlerdir. Frekansmetreler devreye paralel bağlanır ve (Hz) şeklinde ifade edilir[1].
Soru: Board da devreyi kurup voltmetreyle ölçüm yapalım. Sonuçları yazalım.

## Slide 7: MULTİMETRE
Multimetre: Elektrik veya elektronik devrelerinde akım, gerilim, direnç, frekans endüktans ve kapasite ölçümü yapar. Bunların yanı sıra elektronik elemanların sağlamlık kontrolü ve uç tespiti işlemleri yapabilen tümleşik ölçü aletleridir[1].
Soru: Board da devreyi kurup voltmetreyle ölçüm yapalım. Sonuçları yazalım.

## Slide 8: OSİLASKOP
Osilaskop: Elektrik ve elektronik devrelerinde akım ve gerilimin değeri, frekans ve faz farkı ölçümlerini dijital veya analog ekranda grafiksel olarak gösteren aletlerdir[1].
Bu konuyu ilerleyen haftalar da detaylı göreceğiz.
Soru: Board da devreyi kurup voltmetreyle ölçüm yapalım. Sonuçları yazalım.

## Slide 9: ELEKTRİK SAYACI
Elektrik Sayacı: Elektrik devrelerinde alıcıların harcadığı elektrik enerjisini, yani harcanan güç ile zaman çarpımını ölçen ölçü aletleridir. sayaçlarda akım ve gerilim bobini olmak üzere iki bobin bulunur. Akım bobini devreye seri, gerilim bobine devreye paralel bağlanır.
NOT: Evlerimizde kullandığımız faturaların endekslerin okunduğu saattir.

## Slide 10: KAYNAKLAR
[1] http://bizdosyalar.nevsehir.edu.tr/4af0de86c1da398b40784b88a2927e78/olcme-ders-notu-2017.pdf (Erişim tar: 19.11.2017)

## Slide 11: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)