## Slide 1
JEOTERMAL ENERJİ
İlkçağlardan beri insanlığın yıllardır sağlık ve temizlik amaçlarına göre kullandığı jeotermal kaynakların günümüzde ısıtma, elektrik üretimi ve sanayide de kullanılması, yenilenebilir olan bu kaynağın önem kazanmasına neden olmuştur. Jeotermal enerji kısaca yerkürenin doğal ısısı olup, yerkabuğunun derinliklerinde birikmiş olan basınç altındaki sıcak akışkan (su, buharı, gaz) ve sıcak kuru kayaların içerdiği termal enerji olarak tanımlanabilir.

## Slide 2
Jeotermal Kaynaklar, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının meydana getirdiği, sıcaklıkları sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan ve çevresindeki normal yer altı ve yer üstü sularına göre daha fazla erimiş mineral ve çeşitli tuzlar, gazlar içerebilen sıcak su kaynakları ve buhar olarak tanımlanabilir.
Jeotermal enerji ise, bundan dolaylı veya doğrudan her türlü faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji, dünyanın kendi ısısından kaynaklanan bir enerjidir Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmeyen, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür.
Dünyanın İlk Jeotermal Santrali: 1904, Larderello-İtalya

## Slide 3
Dünyadaki Jeotermal Kuşaklar
Dünyadaki yüksek ısı akışı gösteren jeotermal kuşakların yeryüzündeki aktif fay hatları ile doğru orantılıdır. Bu alanlarda diğer bölgelere göre daha fazla ısı akışı bulunmaktadır.
Pasifik Ateş Çemberi (Pasifik Okyanusu’nun kıyısı olan kuşak)
Atlas Okyanusu Adaları
Akdeniz Kuzey Kıyı
Kıtaların İç Kesimleri
Volkanik alanlar

## Slide 4
Sıcaklık C˚ | Kullanım Türü | Kullanım Alanı
180 | Elektrik üretimi, Amonyum absorbsiyonu ile soğutma | 
170 | Ağırsu ve hidrojen sülfüt eldesi, Diyatomitlerin kurutulması | 
160 | Kereste kurutulması,balık vb. yiyeceklerin kurutulması | Elektrik ve Endüstri
150 | Bayer’s yoluyla alüminyum ve diğer kimyasal maddeler eldesi | 
140 | Konservecilik | 
130 | Şeker endüstrisi, tuz eldesi | 
120 | Saf su eldesi, tuzluluk oranının arttırılması | 
110 | Kerestecilik, çimento kurutma | Isıtma
90 | Balık kurutma | 
80 | Ev ve sera ısıtılması | 
70 | Soğutma | 
60 | Sera, kümes ve ahır ısıtma | 
50 | Mantar yetiştirme, balneolojik banyolar | Termal Turizm
40 | Toprak ısıtma, kent ısıtılması | 
30 | Yüzme havuzları, fermantasyon, damıtım | 
20 | Balık çiftlikleri | 
Jeotermal Kaynakların Kullanım Alanları

## Slide 5
Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları :
Elektrik üretimi : Jeotermal sahaya açılan kuyulardan üretilen akışkan seperatörlerden buhar ve su olarak ayrıştıktan sonra buhar türbünlere gönderilerek jenaratör aracılığı ile elektrik üretimi sağlanır.
Isı üretimi : Jeotermal akışkanın ısıtılacak alanda radyatör ve uygun borular sistemi aracılığıyla dolaştırılması suretiyle ısıtma sağlanmaktadır.
Tarım sektöründe kullanmı: Tarımdaki modernleşme sektörün enerji kullanım payının artmasına yol açmıştır. Özellikle kırsal kesimlerde elektrik dışında, konutların, hayvan barınaklarının ve seraların ısıtılmasında kullanılır.
Termal turizm ve sağlık amaçlı kullanm: Sıcak suların içeriğinden kaynaklanan ısı enerji, mineral, tuz ,gaz ve yararlı ölçüdeki radyoaktif içeriğin insan sağlığını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

## Slide 6
Jeotermal Enerjinin Avantajları
Yenilenebilir, jeotermal lokal bir enerji olduğu, ithali-ihracı ve uluslararası geçerli fiyatı olmadığı için savaş ve uluslararası problemlere sebep olmaz,
Temiz, çevre dostu(yanma teknolojisi kullanılmadığı için ve sıfıra yakın emisyon)
Çok amaçlı ısıtma uygulamaları için ideal(konutta, tarımda, endüstride vb)
Meteorolojik koşullardan bağımsız(rüzgar, yağmur, güneş vb den bağımsız.)
Verimlilik %95 in üzerinde
Fosil ve diğer alternatif enerji kaynaklarına göre çok daha ucuz
Jeotermal Enerjisinin Dezavantajları
-Jeotermal kaynakların yapılarında bazı zararlı kimyasallar bulunmaktadır.
-Bu kaynaklardan çıkan akışkan maddeler genelde aşındırıcı ve kirlilik yaratıcı mineraller içerir,

## Slide 7
Türkiye’de Jeotermal Enerji :
Alp-Himalaya sistemi içinde bulunan Türkiye aktif faylar bakımından oldukça zengindir. Bu fay hatları boyunca ülkede oldukça fazla doğal sıcak su akışı mevcuttur. Yer kabuğunun farklı derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan ve yeryüzüne kendiliğinden çıkan bu sular mineral, tuz ve çeşitli element özellikleri açısından farklılıklar göstermektedir. Bu kaynaklar sıcaklık ve kimyasal özelliklerine göre farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Buna göre dünya uygulamalarında jeotermal kaynakların kullanımı doğrudan ve dolaylı şekilde olmaktadır. Doğrudan kullanım alanları genellikle düşük (20-70 oC) ve orta sıcaklıklı sahalardaki (70-150 oC) kaynaklarını kullanılması şeklide olmaktadır. Bu kaynaklar bölgesel ısıtma, soğutma, tarımsal ürün kurutma, mineral tuz eldesi, termal turizm ve endüstriyel sahalarda kullanılmaktadır Yüksek sıcaklıklı (150°C) sahalardan ise elektrik elde etmek için faydalanılmaktadır (Külekçi, 2009; Yılmaz and Bayar 2006).

## Slide 8
Türkiye’de yaklaşık 1.000 kadar doğal çıkan sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca MTA yapmış olduğu çalışmalarda 198 adet jeotermal alan tespit etmiştir. Bu çalışmalar sonunda Türkiye’nin jeotermal ısı potansiyeli 31.500 MW olarak hesaplanmıştır (MTA, 2013; Toklu, 2013). Araştırmalardan elde edilen bilgilere göre Türkiye’deki en büyük jeotermal potansiyele Ege Bölgesi (%79) sahiptir. Onu İç Anadolu (% 8,5), Marmara (% 7,5), Doğu Anadolu (% 4,5) ve diğer bölgeler (% 0,5) takip etmektedir. Türkiye’deki jeotermal kaynakların % 94’ü düşük ve orta sıcaklıklı olup, doğrudan uygulamalar (ısıtma, termal turizm, mineral elde etmek vb.) için, % 6’sı ise dolaylı uygulamalar (elektrik enerjisi üretimi) için uygundur (Koçak, 2001; Korkmaz Başel, vd. 2009). Elektrik üretimi için 20 uygun alan bulunmakta ve bunların tamamı Batı Anadolu’da yer almaktadır.

## Slide 9
Türkiye'de jeotermalden elektrik enerjisi için potansiyeli uygun olanlar

## Slide 10
Ülkedeki toplam jeotermal elektrik üretim potansiyeli 1500 MW’ tır ve bu potansiyelin 427 MW’ı (2014 yılı) işletme halindedir. Türkiye’de jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi son yıllardaki gelişmeler ve Yenilenebilir Enerji Kanunu’na paralel olarak hızlı bir şekilde artmaktadır. Elektik üretimi Aydın, Denizli, Manisa ve Çanakkale illerindeki tesislerde yapılmaktadır. Denizli-Kızıldere’de yer alan 80 MW’lık kurulu güce sahip tesis Türkiye’deki en büyük jeotermal elektrik üretimi sahasıdır. Türkiye dünyada jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretimi açısından 9. sırada gelmektedir. Bu sıralama içinde ilk ABD yer alır. Onu Filipinler, Endonezya ve Meksika takip eder (GEA, 2013). Genellikle konutların ısıtılması ve termal turizm amaçlı olarak yaygın bir şekilde kullanılan jeotermal enerjinin dünyada doğrudan kullanım miktarı 50.583 MW olmuştur. Bu şekilde Türkiye’de de yaygın olarak konut, termal tesis ve seraların ısıtılmasında jeotermal enerjiden yararlanılmaktadır (Kömürcü and Akpınar, 2009).

## Slide 11
Bu şekilde kullanım kapasitesi yönünden dünyada ABD ilk sıradadır (12.611 MW). Daha sonra Çin (8.898 MW), İsveç (4.460 MW), Norveç (33.00 MW), Almanya (2.485 MW), Japonya (2.099 MW) gelmektedir (GEA, 2013). Türkiye 2.084 MW kullanım değeri ile dünyada yedinci sıradadır. Türkiye’nin 31.500 MW doğrudan kullanım kapasitesi göz önüne alındığında potansiyelinin ancak %6,6’sını kullana bildiği görülmektedir. Kapasitenin tamamı kullanıldığında 5 milyon konut eşdeğeri bir ısıtma elde edilmiş olacaktır. Bu konut ısıtmak için büyük oranda doğal gaza bağlı bir politika izleyen Türkiye için çok büyük bir değerdir. Türkiye’de ısıtma yapmaya uygun 120 saha tespit edilmiş olup bunlardan 18’inden ısıtma amaçlı yararlanılmaktadır.

## Slide 12
Türkiye’de jeotermal enerji ile bölgesel ısıtma yapan yerler

## Slide 13
Kaynakça
ETKB. 2014. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşların Amaç ve Faaliyetleri Raporu, www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/Mavi_Kitap_2014.pdf
Karabulut, Y. 2000. Türkiye Enerji Kaynakları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
Koçak, A. 2001. Türkiye’de Jeotermal Enerji Aramaları ve Potansiyeli, 3. TMMOB Enerji Sempozyumu, 217-232,5-7 Aralık 2001, Ankara.
Korkmaz Başel, E.D., Satman, A. ve Serpen, Ü. 2009. Türkiye’nin Jeotermal Enerji Potansiyeli, TMMOB Jeotermal Kongresi, 41-53, 23 - 25 Aralık 2009, Ankara.
Kömürcü, M.İ. ve Akpınar, A. 2009. Importance of geothermal energy and its environmental effects in Turkey, Renewable Energy (34):1611–1615.
Külekçi, Ö.C. 2009. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arasında Jeotermal Enerjinin Yeri ve Türkiye Açısından Önemi, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 2,(2), 83-91.
GEA. 2013. Geothermal power: Internatıonal market overvıew 2013, http://geo-energy.org/ events/2013%20 International %20 Report %20Final.pdf
Yılmaz, M. and Bayar, R. 2006. The Potential of Thermal Tourism in Turkey, Jubilee National Conference with International Participation, Plowdiv Universty,1200-1208, 20-21.10.2006, Smolyan.
Yılmaz, M. 2012. Türkiye’nin Enerji Potansiyeli ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Açısından Önemi, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, Cilt:4, sayı:2, 33-54.