**TARTIM PRATİK UYGULAMALAR I- KATILARIN TARTIMI (4.HAFTA)**

* **Tartım kağıdı ile etkileşen (aşındırıcı,renkli, yağlı maddelerin) tartımında saat camı ve beher gibi cam kaplar ve porselen spatül kulanılır.**
* **Aşındırıcı ve renkli olmayan tozların tartımında tartım kağıdı ve metal spatül kullanılabilir.**

**Pratik Uygulama:**

1. Talk tartımı

Terazi dengeye getirilir. Tartım kağıdı ve metal spatül kullanılarak 120 mg talk tartılır.

1. İyot tartımı

Terazi dengeye getirilir. Saat camının darası saçmalarla alınır. 1 g iyot porselen spatül kullanılarak tartılır.

1. Setil alkol tartımı

Terazi dengeye getirilir. Saat camının darası saçmalarla alınır. 0.5 g porselen spatül kullanılarak tartılır.