X-IŞINLARINDAN YARARLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER

X-Işıkları  Willhelm Konrad Röntgen’in  1895 Yılında Almanyanın Marburg kenti yakınındaki bir köyde bulunan laboratuarında katot ışınları ile çalışırken keşfettiği ve o günkü bilgilerle açıklayamadığı için bilinmeyen anlamına gelen x-ışınları adını verdiği  yüksek enerjili diyebileceğimiz ışıklardır. Dalga boyu 90 nm ile 0,01 nm arasında değişen ışık sınıfıdır.

Aşağıda şekil 2’de elektromagnetik spektrumdaki yeri gösterilmiştir. Bu ışıklar mor ötesi ışıklarından daha enerjik gama ışıklarından daha düşük enerjilidir. W.K. Röntgen bir Geissler tüpünde çalışması sırasında  10-4 mm Hg basınçta  birkaç bin volt gerilimdeki bir Geissler tübünde oluşan katot ışıklarının yansıma özelliklerini araştırırken  bu ışık türünü keşfetmiştir. Şekil1’de Röntgen’in kullandığı Geissler tüpünün şeması görülmektedir.

Şekil 1. W.K. Röntgenin x-ışıklarını keşfettiği  Geissler tüplerinin şematik gösterimi (Röntgenin kullandığı tüplerin boyu 50-200 cm arası değişmektedir.

X-Işıklarının ne olduğu bugün net olarak bilinmektedir. Atom yapısının aydınlatılması süreci boyunca x-ışıklarının özellikleri ve bu ışıklardan yararlanma yöntemleri ortaya çıkmıştır.

Dalga boyu artıyor

Kozmik  Gama                 X-Işınları                      Mor Ötesi                                     Kızıl Ötesi                     Mikro Dalgalar          Radyo  ve TV

Işınlar     Işınları                                                     (Ultraviyole,UV)                         (Infrared,IR)

Işıkları                                          Işıkları

Frekans Artıyor

Şekil 2. X-Işıklarının elektromagnetik spektrumdaki yeri

Şekil 2’den görüldüğü gibi x-ışıkları frekansları  1015 ile 1019 arasında değişen ışıklardır. Yeterli enerjiye sahip olduklarından çekirdeğe yakın elektron kabuklarındaki elektronları uyarabilirler ,bu elektronların yerlerinini değiştirebilirler, bu elektronları bağlı oldukları kabuktan koparabilirler.

Bunun yanı sıra Atom yapısının  bugün bilinen düzeye gelmesinde çok önemli rolü olan Louis de Broglie’ye göre hareket eden her hareketli parçacığa bir dalga eşlik etmektedir ve bu dalganın dalga boyu ,

λ = h/ (mv) ‘dir.

Elektron üreteçlerinden (elektron tabancasıda denebilir) yüksek gerilim kullanılarak hızlandırılmış elektronlar elde edilebilmektedir. Yaklaşık birkaç bin volt  elektrostatik gerilimle hızlandırılmış  elektronların enerjileri hesaplanacak olursa, örneğin 10 kV luk  bir gerilimle hızlandırılmış bir elektronun  enerjisi,

E= e.V= 1,6.10-19 .10000 Volt = 1,6.1015 coulomb.volt (joule)dir. Bu enerjiye eşit enerjideki ışığın dalga boyu  veya frekansı hesaplanacak olursa,

E= hν = 6,629 10-34. ν = 1,6.10-15 frekans hesaplanırsa  ν = 4,14.10-19 bulunur, bu dalga boyuda x-ışınları bölgesine karşılık gelir.

Bu şu anlama gelir , birkaç bin volttan daha fazla  elektrostatik gerilimle hızlandırılmış elektronlara bir x-ışını eşlik eder. Hızlandırılmış elektronlar ile x-ışınları malzeme üzerinde aynı etkiyi yaparlar sadece x-ışınları nötral, elektronlar yüklüdür, x-ışınları magnetik alan ve elektrşk alanından etkilenmezken elektronlar bu alanlarda kırılır, dairesel hareket yapabilirler, odaklanabilirler. W.K.Röntgen’in yaptığıda budur, katot ışıkları aslında hızlı elektronlardır, metal anota çarptıklarında çekirdeğe yakın kabuklardan elektronları koparırlar ve  bu kopğan elektronların boşluğu bir üst kabuktaki elektronlar tarafından doldurulur, bu esnada kabuklar arasındaki enerji farkı  x-ışığı olarak yayılmaya başlar ve her atomun kendisine özgüdür, buna atomik x-ışını floresansı adı verilir.

Günümüzde x-ışıkları benzer şekilde  üretilmektedir. Coolidge tüpü adı verilen yaklaşık 15-20 cm uzunluğunda 10-15 cm çapındaki tüplerden üretilmektedirler.

Floresans ve x-ışığı oluşumu aşağıda şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3. X-Işını floresansı ve foto elektronların ortaya çıkışı

Burada bir noktaya dikkat etmek gerekir. Çekirdek yükü arttıkça çekirdekteki pozitif yük artar ve çekirdek kabuklardaki (Enerji seviyelerindeki) elektronlara daha çok sahip çıkar, onları daha kuvvetli olarak kendine bağlar. Bu sebepten dolayı  atom numarası büyüdükçe meydana gelen x-ışıklarının dalga boyu sayısıda enerjiside artar, şöyleki,  4Be elementinin 1s orbitalinden  bir elektron koparıldığında  2s orbitalinden bir elektron yerini doldurur ve bu esnada 90,0 nm dalga boyunda ışık yayılır (Kα) , bu ışık mor ötesi ışıkların sınırı kabul edilir, ancak Å olarak karşılığı 900 Å olan bu ışık x-ışını  olarak kabul edilmez. 11Na elementinin 2s orbitalinden bir elektron koparıldığında  en yakın 2p orbitalinden bir elektron  bu boşluğu doldurduğunda  açığa çıkan lüminesans dalga boyu 17,909  Å, 19K elementinde  3,742 Å,  29Cu ‘da 1,54 Å, 37Rb elementinde  0,926 Å, 42Mo elementinde 0,711 Å, 74W elementinde 0,209 Å ve doğada bulunabilen en büyük aton numaralı   92U elementinde 0,126 Å dür. Bu sebepten dolayı  atom numarası 1-9 arasında olan elementler  x-ışını kullanılarak gerçekleştirilen spektroskopik yöntemlerde iyi sonuç vermezler çünkü yayılan ışığın dalga boyu oldukça yüksek neredeyse mor ötesi ışıklar seviyesindedir. Ancak atom numarası 1-9 arasındaki bu elementlerde fotoelektronların yanında Auger elektronları adını verdiğimiz başka türde elektronlar yayarlar, bu elektronların dedeksiyonuda atom numarası 1-9 arasındaki elementlerin analizleri için olanak sağlar. Bu konu biraz daha ileride daha  teferruatlı açıklanacaktır. Atom numarası arttıkça  elementten yayılan  farklı dalga boylarında x-ışını sayısısda artar.

Hızlandırılmış elektron veya bir x-ışını fotonu  bir atomda 1s tabakasından klasik fizikçilerin tanımıyla K elektron kabuğundan bir elektron kopardığında  bu elektronun yerini 2. Enerji seviyesinden klasik fizikçilere göre L seviyesinden  bir elektron doldurursa  açığa çıkan x-ışıklarına  Kα serisi x-ışınları,  benzer şekilde  bu elektron başluğunu  3. Enerji seviyesinden  başka bir deyişle M seviyesinden bir elektron doldurursa açığa çıkan x-ışınlarına Kβ serisi, 4 enerji seviyesi veya N seviyesinden bir elektron doldurursa açığa çıkan ışınlara  Kγ serisi denir.  Ağır atomlar söz konusu olduğunda  elektron L tabaksından koparıldığında yerini M  ve N tabakasından elektronlar doldurduğunda açığa çıkan ışınlara L sersi X-ışınları denir, genelde LI, LII ve LIII olmak üzere 3 farklı demettir. Ancak atom hallerine göre  bu serilerdede 2 veya 3’er tane   birbirine çok yakın ancak farklı dalga boylarında x-ışınları çıkar, şekil 4.

Şekil 4. Bir atomda X-Işınları floresansında ortaya çıkan farklı dalga boylarında  x-ışınları

X-Işıkları endüstriyel ve ticari cihazlarla bilimsel amaçlı cihazlarda  Coolidge Tüpleri adı verilen ve Röntgen’in x-ışınları tüplerinin yeni versiyonu diyebileciğimiz   basit ekipmanlar ile  elde edilir, şekil 5.

Şekil 5. Coolidge tüplerinin yapısı.

Bir metal anottan çıkan x-ışınları  şekil 4’te görüldüğü kadar çok sayıda farklı dalga boylarında olmaz. Her metal için farklı  gerilimde olmak üzere (gerilim elektronları hızlandıran negatif itici veya pozitif çekici elektrostaik gerilimlerdir)  belli bir gerilim değerinde  bir tür x-ışını ki genelde  bunlar Kα türü ışınlardır, bir tanesi  diğerlerine oranla çok fazla yoğundur. Örneğin Mo anot kullanılmışsa (x-ışını cihazlarında genelde Mo veya Cu anot kullanılır) 35 kV gerilimde  0,71103 Å dalga boyundaki ışıkların şiddeti  diğerlerine göre binlerce kez fazladır, çıkan ışık neredeyse monokromatik bir ışıktır. Buna rağmen  grafitten üretilmiş ince bir levha(grafit monokromaror) kullanılarak mümkün olduğunca monokromatik hale getirilir.

Duan Hund eşitliği:

e.V=hν= h.(c/λ)

λ=(h.c/eV)= (1,2429.10-6 / V ) m

Duan Hund eşitliği hızlandırıcı gerilim ile birlikte açığa çıkacak olan x-ışını

Larının  en düşük enerjili dalga boyunu hesaplamada kullanılır ancak günümüzde çok başvurulan bir eşitlik değildir.