RADYOGRAFİK ENFEKSİYON KONTROLÜ

# Prof. Dr. Candan S. PAKSOY

Enfeksiyon kontrolü, dişhekimliğinde her zaman önemli bir konu olmakla birlikte, 1981 yılında AIDS’ in tanımlanması, konuyu ön plana çıkarmıştır. Aslında tüberküloz, hepatit A-E, herpes virüsleri, sifiliz, üst solunum yolu enfeksiyonlarının kesikler, sıyrıklar ve solunum yoluyla taşınımı, dental personel ve hastaları her zaman risk altında bırakmıştır.

Bu nedenlerle enfeksiyon kontrolünde hedef, çapraz kontaminasyonu, hastadan personele, personelden hastaya ve hastadan hastaya hastalık geçişini önlemektir.

Radyolojinin, dental enstrümanlar, aeretör başlığı ve bunlarla oluşabilecek yaralanmalar, sıçrama gibi olaylarla direk ilgili olmaması, radyolojiyi enfeksiyon kontrolünün dışında bırakmaz.

Radyografik işlemler de invaziv olmamakla birlikte, tükrük ve kanla sık kontaminasyonu yönünden potansiyel enfeksiyon ortamıdır. Ayrıca, özellikle muayenehanelerde, radyografik işlemler, diğer uygulamaların gerçekleştirildiği aynı ünitte yapılmaktadır.

Hastanın tıbbi hikayesi ve klinik muayenesi, HIV ya da hepatit gibi ciddi enfeksiyöz hastalıkların tanımlanmasını garanti edemeyeceğinden, bütün hastalar potansiyel enfekte olarak kabul edilmelidir.

Enfeksiyon kontrol işlemlerinin esas amacı, hasta-sağlık personeli ile hasta-hasta arasında çapraz kontaminasyonu önlemektir.

Radyoloji pratiğinde enfeksiyon kontrolü için yüzey dezenfektanları ve bariyerler (eldiven, maske, koruyucu gözlük, önlük, yüzey örtüleri: ev tipi plastik örtüler, ambalajlar, torbalar, alüminyum, streç folyolar...) kullanılır.

Bariyerler enfeksiyon kontrolünde önemli rol oynamakla birlikte, etkili yüzey temizliği ve dezenfeksiyonunun yerini tutamazlar.

Radyografik işlemler sırasında enfeksiyon kontrolü için gerekli uygulamalar, bir sırayı izlemelidir. Enfeksiyon kontrolünün etkililiği açısından, bu işlemlerin, önerildiği sıra ile yapılması zorunludur.

Radyografik enfeksiyon kontrolünde standart önlemler;
Tüm radyografik işlemler sırasında eldiven giyilmesi,

Kullanılan tüm cihaz, gereçler ve çalışma yüzeylerinin dezenfekte edilip kaplanması,

Tekrar kullanılacak malzemelerin sterilizasyonu,

Film ve sensörlerin koruyucu kılıfla kullanılması, tek kullanımlık film tutucuların kullanımı,

Banyo işlemlerinde kontaminasyonun önlenmesi