## Slide 1: Tümör Doz Volüm Tanımlamaları

## Slide 2
Tümör lokalizasyonu ile ilgili tanımlamalar ICRU 50, 62, 83 numaralı raporlarda detaylı olarak anlatılmıştır.
  GTV (gross tm volüm)
  CTV (subklinik tm volüm)
  ITV (Işınlama tedavi volümü)
  PTV (planlama tedavi volümü)
  TV (tedavi volümü)
  IV (ışınlama volümü)

## Slide 3
Gros Tümör Volümü (GTV):
  Klinik muayne bulgumuzda elle palpe ettiğimiz veya BT, MRG gibi görüntüleme yöntemlerinde görüntülenen tümör volümüdür.
Klinik Hedef Volüm (CTV):
  Gros tümörün etrafında yer alan gözle veya görüntüleme ile görünmeyen ancak mikroskobik tümör hücre açısından yüksek riskli bulunan tümör volümüdür

## Slide 4
Planlanan Hedef Volüm (PTV):
  Radyoterapi tedavi sırasında veya tedaviler arasında hasta ile ilgili veya cihaza ait değişikliklerin göz önünde bulundurulması ile oluşturulan geometrik tanımlanan bir hedef volümdür.
  PTV aslında internal marjin (IM) ve set up marji (SM ) den oluşur.

## Slide 5
IM:
  Hastaya ait değişiklikler RT sırasında engellenemeyen solunun, sindirim, kalp atımı, mesane rektum doluluğu ile ilgilili organ hareketleridir.
SM (set up marjin):
  RT sırasında günlük olarak hasta pozisyonlamasınde ve tedavi cihazına özgü mekanik hata payının göz önünde bulundurulmasını içermektedir.
Internal hedef volüm (ITV):
  CTV + IM yani CTV ye fizyolojik organ hareketleerininin eklendiği volümdür.

## Slide 6
Tedavi volümü (TV):
  Genel olarak PTV yi kapsayan %95’lik izodozuz kapsadığı PTV ‘i içeren volümdür.
Işınlanmış Volüm (IV):
  Normal doku toleranslarına göre anlamlı olabilecek dozları alan volüm olarak tanımlanır.

## Slide 7
Maksimum Doz: PTV içindeki en yüksek dozu tanımlar.
Minumum Doz: PTV içindeki en düşük dozdur
Sıcak Nokta (hot spot): PTV deki dozun %100 ünden yüksek doz alan PTV dışındaki volümlerdir min 15 mm çapdan fazla ise klinik olarak önemlidir.

## Slide 8
RVR: (remaining volüme at risk)
  IMRT tedavileri için ICRU 83raporunda tanımlanmıştır
  Işın alan ancakdaha önce tanımlanan volümlerin hiçbirine dahil olmayan tüm normal dokuları içerir
  Pratikte konturlama yapılan herhangi bir kesitte, hastanın dış konturu içinde kalan volümden, bunun içinde konturlanmış olan CTV ve RAO volümleri çıkarıldıktan sonra geriye kalan tüm volümdür

## Slide 9
RVR: (remaining volüme at risk)
  Pratikte konturlama yapılan herhangi bir kesitte, hastanın dış konturu içinde kalan volümden, bunun içinde konturlanmış olan CTV ve RAO volümleri çıkarıldıktan sonra geriye kalan tüm volümdür
  IMRT tedavilerinde CTV ve RAO volümleri dışında oluşabilen yüksek doz bölgeleri de faredilebilir