## Slide 1: Soğutucu ve Isı Pompası Çevrimleri
KİM 238 - Termodinamik II
14. Hafta

## Slide 2: Termodinamik Sistemler
Endüstriyel fiziksel ve kimyasal işlemler sırasında kullanılan buhar kazanı, yoğuşturucu, ısı değiştirici, vana, türbin, kompresör, meme, akış sistemi, kimyasal reaktör gibi aygıtlar birer termodinamik sistemlerdir.
Bu sistemlerdeki hesaplamalar madde, enerji ve entropi denklikleri yanında olayın hızını veren bağıntı yazılarak yapılır.

## Slide 3: Buhar Kazanları
Konut ve işyerlerinin ısıtılmasında, termoelektrik ve nükleer enerji santrallerinde elektrik elde etmek için gerekli buharın üretildiği termodinamik sistemlere genel olarak buhar kazanı ya da buharlaştırıcı denir.

## Slide 4: Buhar Kazanları
Burada bir pompa yardımıyla beslenen buhar kazanı ile kazana giriş ve çıkış vanalarının şematik olarak gösterilmiştir.

## Slide 5: Buhar Kazanları
Kütle, enerji ve entropi denklikleri yazılırken
  giriş vanası ile buhar kazanı
  buhar kazanı ile çıkış vanası
ikilisinden birisi kullanılarak hesaplama yapılır.

## Slide 6: Buhar Kazanları
Giriş vanası ve buhar kazanından oluşan yatışkın olmayan açık sistem için;
Kütle denkliği;

## Slide 7
Giriş vanası ve buhar kazanından oluşan yatışkın olmayan açık sistem için;
Enerji denkliği;
Bu sistemde kinetik ve potansiyel enerji değişimlerinin yanı sıra hacim ve şaft işi olmadığı kabul edilmiştir.

## Slide 8: Buhar Kazanları
Giriş vanası ve buhar kazanından oluşan yatışkın olmayan açık sistem için;
Entropi denkliği;

## Slide 9: Buhar Kazanları
Giriş ve çıkış vanaları açık olarak çalıştırılan bir buhar kazanından oluşan yatışkın açık sistem için;
Kütle denkliği;

## Slide 10
Giriş ve çıkış vanaları açık olarak çalıştırılan bir buhar kazanından oluşan yatışkın açık sistem için;
Enerji denkliği;
Bu sistemde hacim ve şaft işi olmadığı kabul edilmiştir.

## Slide 11: Buhar Kazanları
Giriş ve çıkış vanaları açık olarak çalıştırılan bir buhar kazanından oluşan yatışkın açık sistem için;
Entropi denkliği;

## Slide 12: Buhar Kazanları
Buharlaşma sırasında o yakıt için kalorifik değer olarak alındığında akışkana aktarılan ısısının yakıtın yanma ısısına oranı buharlaştırıcı termal verimi olarak tanımlanır
Farklı şekilde tasarlanmış kazanların buhar üretim kapasiteleri ancak eşdeğer buharlaştırma kütlesi, değerleri verilerek kıyaslanabilmektedir.
Denkliğinde değeri suyun 100oC’daki özgül buharlaştırma entalpisine (2256,7 kj/kg) eşittir.

## Slide 13: Yoğuşturucular
Kızgın, doygun ya da kalitesi yüksek olan bir ıslak buharın, kalitesi düşük bir ıslak buhara ya da doygun sıvıya dönüştürülmesi için kullanılan değiştiricilere yoğuşturucu adı verilir.
Yoğunlaşma sonunda ele geçen akışkana yoğuşuk denir.
Yüzeysel yoğuşturucu ve püskürtme yoğuşturucu olmak üzere iki tip yoğuşturucu kullanılmaktadır.

## Slide 14: Yoğuşturucular
Bir ısı değiştirici olan yoğuşturucularda sıcak ve soğuk akımların bağıl akış yönlerini için üç durum söz konusudur.
  Sıcak akım soğuk akımın akış yönüne dik olarak gönderilmektedir. Bu durum yalnızca yüzeysel yoğuşturucularda söz konusudur.
  Sıcak akım ile soğuk akım yoğuşturucuya aynı taraftan girerek aynı yöne doğru birlikte ilerlemektedir. Yani, paralel akım kuralına göre çalışmaktadır.
  Sıcak akım ile soğuk akım yoğuşturucuya ters taraftan girerek ters yönlere doğru ilerlemektedir. Yani, ters akım kuralına göre çalışmaktadır

## Slide 15: Yoğuşturucular
Ters akım ile çalışan bir yoğuşturucu aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterilmiştir.
Aynı zamanda yoğuşturucular genellikle ısı akışına karşı yalıtılmıştır.
Sıcak akım debi ve özgül entalpileri için simgeleri
Soğuk akım debi ve özgül entalpilri için simgeleri kullanılacaktır.

## Slide 16: Yoğuşturucular
Kütle denkliği;

## Slide 17: Yoğuşturucular
Enerji denkliği;
Bu sistemde hacim ve şaft işi olmadığı ve potansiyel ve kinetik enerjiler ihmal edilebilir olduğu kabul edilmiştir.

## Slide 18: Uygulama
Soğutucu ve ısı pompası çevrimleri ile ilgili ders kitabından belirlenmiş olan soruların çözümü yapılacaktır.