## Slide 1: GENEL MİKROBİYOLOJİ
NİLGÜN BAŞAK TECER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta: nbtecer@ankara.edu.tr

## Slide 2: BESİYERİ HAZIRLAMA
Besiyerleri hazırlanırken amaç, hedef organizmanın gelişmesini optimize edecek konsantrasyonlarda gerekli besin maddelerinin dengelenmiş karışımını sağlamaktır. Bütün besin öğelerini oldukça fazla miktarda sağlayarak, olabildiğince zengin bir besiyeri yapma yaklaşımı ile optimal besiyeri elde edilemez.
Örneğin, aminoasitlerin dengelenmemesi ve bir amino asidin fazla olması, ilişkili bir amino asidin gelişme için kullanımını baskılayabilir. Glikoz dahil olmak üzere tüm besin öğeleri, konsantrasyonları arttıkça baskılayıcı etki yaparlar.

## Slide 3: BESİYERİ HAZIRLAMA
Standart bir gıda mikrobiyolojisi laboratuvarı tipik bir ev mutfağına benzer. Besiyeri hazırlamak ise, evde yemek yapmaktan çok farklı değildir. Mikrobiyolojik amaçla kullanılacak bir besiyerinin hazırlanması çok basit olarak mutfakta çorba yapmaya benzetilebilir. Örneğin, domates çorbası yapmak için yemek kitaplarında miktarları verilerek tarif edildiği şekli ile; önce un yağda kavrulur, üzerine domates suyu, süt ve tuz ilave edilir, pişirilerek "çorba" hazırlanır. Ya da daha basit olarak, hazır toz haldeki domates çorbası belirli miktarda su ile pişirilir.

## Slide 4: BESİYERİ HAZIRLAMA
Benzer şekilde, besiyeri bileşimine giren maddeler ayrı ayrı tartılarak, ya da hazır dehidre besiyeri doğrudan tartılarak su içinde çözülür.
En basit olarak; Nutrient Broth'un bileşimi litrede 5 gram pepton ve 3 gram et ekstraktı şeklindedir.

## Slide 5: BESİYERİ HAZIRLAMA
Besiyerinin bileşimi ister basit, ister kompleks olsun, bileşimden hazırlamak yerine dehidre hazır besiyeri kullanmanın 3 önemli üstünlüğü vardır:
Her maddeyi ayrı ayrı tartmak yerine hazır besiyerinden 1 kez tartım yapmak çok daha kolay ve güvenilir bir uygulamadır.

## Slide 6: BESİYERİ HAZIRLAMA
Özellikle miligram düzeyinde tartım yapılacak besiyeri bileşenlerinde hata yapma olasılığı vardır. Oysa bu maddeler hazır dehidre besiyerleri içinde homojen dağıtıldıklarından tartımlar çok daha güvenilir olur.
Hazır besiyeri kullanmanın en önemli üstünlüğü -hatta bir diğer deyiş ile zorunluluğu- bileşenlerin performansı ile ilgilidir. Ayrı ayrı tartılan bileşenlerden birisinin dahi özelliğini yitirmiş olması, o madde ile hazırlanan besiyerinin performansında kayda değer ölçüde kayba, hatta o besiyerinin tümüyle kullanılamaz hale gelmesine yol açar.

## Slide 7: BESİYERİ HAZIRLAMA
FORMÜLDEN HAZIRLAMA
B) DEHİDRE BESİYERİNDEN HAZIRLAMA
C) KULLANIMA HAZIR BESİYERİ
D) ÖZEL UYGULAMALAR (TÜPTE YATIK AGAR, ÇİFT KUVVETLİ BROTH, ROUX ŞİŞESİ, DURHAM TÜPÜ, ÇİFT KAT EKİM )

## Slide 8: BESİYERİ BİLEŞİMİNE GİREN MADDELER
SU
PEPTONLAR
MAYA EKSTRAKTI
ET EKSTRAKTI
MALT EKSTRAKTI
BEYİN VE KALP EKSTRAKTI

## Slide 9: BESİYERİ BİLEŞİMİNE GİREN MADDELER
AGAR
KARBONHİDRATLAR
TUZ
TAMPON MADDELER
PH İNDİKATÖRLERİ

## Slide 10: BESİYERİ BİLEŞİMİNE GİREN MADDELER
REDOKS İNDİKATÖRLERİ
DİĞER İNDİKATÖRLER
İNHİBİTÖRLER
DİĞER MADDELER

## Slide 11: MİKROSKOP
Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç çeşit mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir alettir.
İnsan gözü çapı 200-250 µm den daha fazla olan cisimleri görebilir.
Mikroorganizmaların boyutları ise 0.1-10 µm’dir.
Mikrometre (µm)= 10-6 m

## Slide 12
OKÜLER: TÜPÜN ÜST UCUNDA YER ALAN MERCEK SİSTEMİ.
OBJEKTİFLER: OKÜLER GİBİ MERCEK İHTİVA EDEN BİR PARÇA. BÜYÜTME BUNLAR SAYESİNDE OLUR. HER OBJEKTİFTE BÜYÜTME ORANLARINI BİLDİRİLEN 10X, 40X, 100X GİBİ DEĞERLER BULUNUR.
DİYAFRAM: IŞIĞIN GELDİĞİ DELİKTİR. AYAR KOLU SAYESİNDE GELEN IŞIĞIN ŞİDDETİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
KONDANSÖR: IŞIĞI OBJE ÜZERİNDE TOPLAR.
KABA AYAR DÜĞMESİ: GÖRÜNTÜYÜ AYARLAMAKTA KULLANILIR.
İNCE AYAR DÜĞMESİ: DAHA HASSAS AYARLAR SAĞLAR. GÖRÜNTÜ KABA AYARLA BULUNUNCA BU DÜĞME SAYESİNDE EN NET GÖRÜNTÜ BULUNUNCAYA KADAR AYAR YAPILIR.

## Slide 13: MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ
Basit ışık mikroskobu: 1000-3000 büyütmelidir. Çapları yaklaşık 0.2 µm olan canlılar görülebilir.
Karanlık saha mikroskobu: Işık mikroskobunda görülmeyen bazı ince yapılı mikroorganizmaları (spiroketler gibi) incelemek ve mikroorganizmaların hareket muayenelerini için kullanılır. Bu mikroskopta mikroorganizmalar, karanlık zemin üzerinde parlak görüntü verirler.

## Slide 14: MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ
Fluoresan mikroskobu: Işık kaynağı olarak ultraviyole ışınları kullanılır. Bazı mikroorganizmalar fluoresans veren boyaları özel olarak alırlar bu mikroskop ile incelendiğinde fluoresans verirler. Fluoresans veren boyalar antikor gibi bir aracıya bağlanarak da klinik örneklerde mikroorganizma aranır.

## Slide 15: MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ
Faz-Kontrast Mikroskobu: Mikroorganizmaların hücre iç yapılarının görülmesini sağlar. Bu amaçla kullanılan mikroskopların, ışık mikroskobundan iki önemli farkları vardır. Bunlar, özel kondansatör ve özel faz objektiflerin kullanılmasıdır.
Elektron mikroskobu: ≥50.000 büyütmelidir. Çapları 0.001 µm olan mikroorganizmaları (virüsler gibi) görme olanağı verir. Elektron mikroskobunda ışık kaynağı yerine dalga boyu çok kısa olan elektronlar ve cam mercekler yerine elektromanyetik kondansatörler kullanılır.

## Slide 16
TEŞEKKÜRLER…